## チェックシート
[施設名 |  |  |  |  | ］ |  | 令和 年 月 日 |  | 作成
(Ver.8)
診療放射線関係チェックリストへの記入について
(一般医療機関用)
立入検査を効率的に行うため、以下の要領にてチェックリストへの記入をお願いいたします。
チェックリストは、事前に保健所まで提出してください。
1 | チェックリストの分類について
チェックリストは以下のように分類しています。ご参考としてください。
（１） 必要書類 ： 立入検査で準備して頂きたい書類等の自施設チェック用です。
（２） 一 般 ：貴院に備付している放射線機器の該当部分についてのみ、チェックリストへの
記入をお願いいたします。
（３） 現在備付のエックス線装置及び放射線発生装置等一覧表〈MRI、造影剤自動注入器等含む〉
(必要事項が記載されていれば、自施設作成の様式でも可)
※（１）必要書類は、医療機関の自施設チェック用のため提出不要(P1～P3)
※（２）～（３）を提出してください。(P4～ )
2 | 記入方法
・チェックリストの確認欄に自己評価にて○、△、×、― を記入又は選択してください。
（○）・・・・・点検項目を満たしている
（△）・・・・・点検項目を一部満たしている
（×）・・・・・点検項目を満たしていない
（－）・・・・・対象の装置がない場合等
□(チェックボックス)は、該当項目が有る場合☑チェックを入れてください。
（有・無）は、該当する方を○で囲む又は選択してください。
・点検項目の枠内及び( )内は該当する事項を記入又は選択してください。
なお、装置等対象が無い場合は未入力でお願いいたします。
・＊印の項目は必須ではありません。
3 | その他
診療放射線関係チェックリストの記入方法等でご質問がございましたら下記の保健所担当まで
ご連絡をお願いいたします。
| (県北)大分県東部保健所検査課診療放射線担当 |  |  |  |  | TEL 0９７７-６７-４６４９
| (県南)大分県豊肥保健所検査課診療放射線担当 |  |  |  |  | TEL 0９７４-２２-0１６２
診療放射線関係チェックリストVer.8 | [5 empty] | 【自施設チェック用】
[5 empty] | 施設名［ |  |  |  | ］
記入日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 記入者氏名（ |  |  |  | ）
（１）必要書類(立入検査で準備する書類等の自施設確認用)
点 検 項 目 | [7 empty] | 確認
Ⅰ．医療法上の届出書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 | 備付け装置の一覧表 |  |  | チェックリスト最後の（３）現在備付のX線装置及び
放射線発生装置等一覧表
自施設作成の一覧表でも可(必要事項があるもの)
2 | 届出書類 |  |  | 過去５年以内に更新等のあった装置の届出書類
廃止届提出後、未廃棄状態の装置の廃止届書類
3 | 放射線診療室の構造設備の変更に |  |  | 病院許可事項の一部変更許可・使用許可申請書
| 関する書類 |  |  | 及び許可証(放射線関係)
4 | 開設許可の状況が分かる書類 |  |  | 最新の放射線施設状況(検査室名等)が分かる図面
Ⅱ．安全管理体制書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 | 保守管理簿 |  |  | 診療用放射線機器等保守点検契約書類
診療用放射線機器等保守点検計画書
診療用放射線機器等定期点検簿
診療用放射線機器等修繕台帳
その他の放射線診療室にある、配備機器の保守管理
状態が分かるもの(AED、エコー等)
2 | 診療用放射線機器等日常点検簿 |  |  | 始業時点検記録
| (電子の場合は、現場確認で可) |  |  | 終業時点検記録
3 | 医療安全対策マニュアル |  |  | 病院全体のマニュアル
＊放射線業務に特化した内容
4 | 院内感染防止対策マニュアル |  |  | 病院全体のマニュアル
＊放射線業務に特化した内容
5 | 震災時対応マニュアル |  |  | 病院全体のマニュアル
＊放射線業務に特化した内容
6 | 個人情報保護マニュアル |  |  | 病院全体のマニュアル
＊放射線業務に特化した内容
個人情報が入った情報媒体の盗難・紛失防止の措置
の基本方針等の記載
[施設名 ] |  |  |  | 電子媒体の運用管理規程
7 | 医療機器安全管理規程 |  |  | ※病院全体のマニュアル
＊放射線業務に特化した内容
8 | 診療用放射線の安全利用のための指針 |  |  | 指針を文書化したもの
9 | インシデント・アクシデントレポート |  |  | インシデント・アクシデントの内容、対策等が分かるもの
10 | 放射線防護衣の劣化のチェック記録 |  |  | 点検記録簿
11 | ポケット線量計の精度管理記録 |  |  | 精度管理記録簿(感度チェック等)
12 | 各装置の取り扱い説明書 |  |  | メーカー発行のもの
＊自施設作成の簡易取扱説明書等
13 | 装置故障、事故発生時等の緊急連絡 |  |  | 通常時：平日の体制
| 体制の確認ができるもの |  |  | 緊急時：夜間休日の体制
Ⅲ．線量管理 | [7 empty] | 自己確認
1 | 線量管理、記録の様式 |  |  | 被ばく線量を適切に検証できる様式
各モダリティ毎のプロトコル一覧表等
撮影部位毎の撮影条件一覧表等
線量管理を行った内容の分かる記録等
(検査プロトコル及び撮影条件の見直し)
Ⅳ．健康管理記録 | [7 empty] | 自己確認
1 | ガラスバッチ等で個人被ばく線量を |  |  | 個人被ばく線量測定結果報告書
| 測定している職員の測定結果記録 |  |  | 職員の１月毎の被ばく測定結果を記録したもの
職員の四半期毎の被ばく測定結果を記録したもの
職員の1年毎の被ばく測定結果を記録したもの
職員の5年ﾌﾞﾛｯｸ毎の被ばく測定結果を記録したもの
他の職員より被ばくの多い職員への調査、指導、
措置等を実施した記録
職員の不均等被ばく測定の記録
2 | ポケット線量計測定結果記録 |  |  | 職員の被ばく測定結果記録(四半期毎、一年毎等)
個人被ばく測定結果通知書類
3 | 電離放射線健康診断関係書類 |  |  | 電離則第57条の規定にある様式第一号の結果書
労働基準監督署への健康診断実施報告書写し
4 | 水晶体被ばく線量(20mSv/年)に対する |  |  | 経過措置対象医師への通知
| 経過措置対象医師の記録等 |  |  | 経過措置対象医師の記録書類
Ⅴ．X線検査関係等 | [7 empty] | 自己確認
1 | 撮影記録関係書類 |  |  | 照射録(電子カルテ等画面にて確認でも可)
照射録(撮影者が、医師、診療放射線技師両方の場合)
撮影記録簿(撮影者が医師のみの場合)
X線TV装置の透視時間の記録
2 | 漏洩線量測定関係書類 |  |  | 漏洩線量測定結果記録票(過去５年分)
測定に使用した測定器の校正証明書
＊測定器の点検記録簿
3 | MRI施設許可関係書類 |  |  | ＊高周波利用施設許可書
MRIの検査依頼票(電子カルテ等画面確認可）
MRI検査金属チェック票
4 | 外科用イメージ装置関係書類 |  |  | 外科用イメージ使用の一時的管理区域の設定記録
外科用イメージの使用記録(透視時間等)
Ⅵ．患者管理関係書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 | 患者被ばく関係記録 |  |  | IVR等の長時間X線透視の患者把握の記録
診療放射線検査実施の患者等の説明書類等
患者被ばく線量記録
診療放射線検査実施の同意書又は同意の記録等
(同意書作成は必須ではない)
2 | 造影剤副作用関係の書類 |  |  | 造影剤副作用の説明書類等
造影剤副作用の起こった方に対する再発防止の記録
及び対応等
3 | 妊娠確認関係の記録 |  |  | 妊娠の有無の確認をした記録等
4 | 画像データの授受記録 |  |  | 画像データを受渡しについての記録簿等
Ⅶ．職員研修記録 | [7 empty] | 自己確認
1 | 職員研修関係書類 |  |  | 職員の放射線に関する研修の実施記録
職員の放射線に関する研修マニュアル
職員の放射線関連の研修資料
教育訓練省略記録(十分な知識及び技能を有する者)
Ⅷ．他医療機関と兼務している職員(放射線従事者)の書類 | [7 empty] | 自己確認
1 | 兼務職員の被ばく線量の分かる書類 |  |  | 個人被ばく線量測定結果書の写し
2 | 兼務職員の健康状態の分かる書類 |  |  | 電離放射線健康診断結果書の写し
3 | 兼務職員の研修受講状況の分かる書類 |  |  | 医療放射線安全管理研修の受講確認書類
【提出用】
記入日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 記入者氏名（ |  |  |  | ）
検査日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 検査員氏名（ |  |  |  | ）
医療法立入検査
診療放射線関係チェックリストVer.8
(令和4年度版)
医療機関名
（２）一般
点 検 項 目
Ⅰ．放射線診療従事者の確認(対象者数等) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線業務に従事している者の数を入力 |  |  |  | 基準日 令和4年6月1日現在
| 従事者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
| 従事者人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
| (内訳)他機関兼務職員人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
| 放射線従事者の設定に内部規定がある | [6 empty] | 有・無
放射線診療従事者の業務範囲を遵守している
2 | ①常時個人被ばく線量計装着者の数を入力(種類不問） |  |  |  | 基準日 令和4年6月1日現在
| 線量計装着者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
| 線量計装着人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
②上記①以外のポケット線量計等で管理している者の数を入力
| 線量計装着者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
| ポケット線量計管理人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
③上記①②のうち不均等被ばく測定を実施している者の数を入力(線量計の複数個装着者数)
| 線量計装着者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
| 不均等被ばく測定実施人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
3 | 前年度年間実効線量の多かった従事者上位3名の情報を入力(5mSv以下も含む)
| 氏名 |  | 職種 | 線量(mSv) | 業務内容 |  | 不均等被ばく測定
有・無
有・無
有・無
水晶体被ばく年20mSvを超えるおそれのある経過措置対象医師名と業務内容等を入力
| 氏名 |  | 診療科 |  | 業務内容
4 | 電離放射線健康診断の対象者及び実施時期確認 |  |  |  | 実施回数：年 |  | 回
| 1回目の電離放射線健康診断(人数) |  |  |  | 実施月 ： | 令和 年 月
| 対象者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
対象者人数
受診者人数
省略者人数(問診のみ実施)
未受診者人数
| 2回目の電離放射線健康診断(人数) |  |  |  | 実施月 ： | 令和 年 月
| 対象者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
対象者人数
受診者人数
省略者人数(問診のみ実施)
未受診者人数
| ＊1回目の電離放射線健康診断受診率 |  |  |  |  | 受診率 = | 受診者+省略者
| ＊2回目の電離放射線健康診断受診率 | [5 empty] | 対象者
5 | 医療放射線安全管理研修の受講者の数確認(人数) |  |  |  | 実施回数：年 |  | 回
| 対象者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
対象者人数
受講者人数
未受講者人数
| ＊医療放射線安全管理研修受講率 |  |  |  |  | 受講率＝受講者/対象者
6 | 夜間休日の放射線業務 |  | 診療体制： | 当直 ・ 夜勤 ・ 呼び出し ・ その他 ・ なし
7 | 診療放射線技師免許 |  | 確認方法： | 原本・複写・未確認 |  | 複写保存： | 有 ・ 無
Ⅱ．医療法の手続 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線機器の届出書類 |  | 放射線機器等の届出書類は保健所提出後、適切に保存している
| (備付届、変更届、廃止届等) |  |  |  | 保存期間 |  | 年間
|  |  | 放射線機器等の届出書類を、保健所に提出していない装置がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 放射線機器等廃止に関する記録、保存がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 機器等廃止後の措置を適切に行っている |  |  | 〈廃棄 ・ 移設 ・ 譲渡 〉
※過去５年以内に更新(導入)があった放射線機器名
| 更新(導入)年月日 |  |  | 更新(導入)機器型式
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
2 | X線診療室の構造設備等 |  | 構造設備の変更届出を提出していないものがある |  |  |  |  | 有・無
| の変更関係 |  | X線診療室の名称が、開設許可図面、届出書類、表示、漏洩線量
測定結果書等で統一されている
|  |  | 構造設備について、前回立入検査指導項目で改善したことがある |  |  |  |  | 有・無
有の場合、 その内容を 記入
Ⅲ．管理区域(一般撮影) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 管理区域の設定 |  | 管理区域の標識の表示が検査室毎に適切にある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 管理区域の標識が適切な場所に表示している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 管理区域内に、放射線検査と関係の無い装置、器具、物品等が |  |  |  |  | 有・無
置いてある
※他の部屋と兼用の物品、機器等も含む
|  |  | 管理区域を放射線診療以外の目的で使用することはない |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 検査室名の表示が各検査室に適切にある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 放射線診療従事者注意事項の表示が、各検査室の操作部周辺等 |  |  |  |  | 有・無
に適切に表示している
|  |  | 患者に対する注意事項の表示が、、各検査室患者入口の目の届く |  |  |  |  | 有・無
場所等に適切に表示している
操作室周辺に漏洩線量測定結果書を掲示する等し、測定結果を
職員へ周知している
|  |  | X線装置使用中の旨が分かるランプ等の設備がある |  |  |  |  | 有・無
X線装置使用中のランプと、X線装置の電源が連動されている
2 | 放射線防護措置 |  | 適切に放射線防護エプロン等の配備がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 同時曝射防止の措置を講じている |  |  |  |  | 有・無
(同一検査室内に複数の放射線装置設置の場合)
|  |  | X線装置の同時曝射防止切替えスイッチがある |  |  |  |  | 有・無
X線検査室内でX線装置を操作する場合は、何らかの放射線防護
措置を実施している
3 | 検査室の出入口の構造 |  | 検査室出入口の構造は適切である(外開きになってないか等)
(患者待合側へ扉が開閉等)
4 | 感染防止対策 |  | 感染性廃棄物の分別、処理方法が適切である
|  |  | X線室周辺に手洗い場、手指消毒の設備等が適切にある |  |  |  |  | 有・無
感染症対策の標準予防策が適切に行われている
＊各検査室の換気率の確認を行っている(空気の入替る時間等)
Ⅳ．漏洩線量測定(一般撮影等) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定の適切な |  | 漏洩線量測定の実施方法は、委託実施か自施設実施のどちらか
| 実施 |  | 自施設実施
| (□は該当する項目へ |  | 委託実施 | 委託先
| ☑を入れる) |  | ＊自施設で実施している場合：測定方法を正しく理解したうえで、
適切な測定方法にて実施し、適正な結果書の作成ができている
測定値は、1測定点に付き3回測定の平均値となっている
測定は立位、臥位方向または、正面、側面方向の測定も実施して
いる
＊測定の必要な画壁は６面全て測定している
画壁一面あたり複数箇所の測定をしている
乳房撮影室内照射スイッチ用防護衝立の測定を実施している
|  |  | 測定結果の保存は適切である(保存期間) |  |  |  | 年保存
測定は年2回6ヶ月を超えない期間毎に1回以上実施している
|  |  | 直近の漏洩線量測定 |  | １回目 | 年 月 日
|  |  | 実施日 |  | ２回目 | 年 月 日
2 | 漏洩線量測定用の測定器 |  | 測定に使用した線量計は、校正等適切に管理されたものを使用
| の管理 |  | 測定に使用した測定器の校正証明書がある(写し可) |  |  |  |  | 有・無
| (年１回の校正等) |  | 校正定数の分かる書類 |  | 最終校正日 | 年 月 日
|  |  | ＊測定器の点検記録がある(点検項目の分かる記録) |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 自施設測定の場合必須 |  | 最終点検日 | 年 月 日
3 | 測定結果記録用紙の |  | 測定結果記録用紙に必要事項が記入されている
| 必要事項 |  | 測定年月日
| (□は記録用紙に記載 |  | 測定方法
| の有る必要事項に☑ |  | 測定条件(管電圧、管電流、時間、距離、高さ等)
| を入れる) |  | 測定箇所(平面図、側面図)※隣接する部屋等の状況が分かるもの
測定器最終校正日
測定実施者名
ファントム種類
測定器の種類、型式
測定器の性能
測定結果(装置、方向、測定点毎の記録となっている)
測定結果に基づいて実施した措置の概要(漏洩が有る場合必須)
バックグラウンド測定値
大気補正係数
線量分布図
4 | 漏洩箇所の措置 |  | 漏洩箇所の放射線防護措置を適切に行っている
|  |  | 漏洩のある箇所についての放射線防護措置の内容を結果書に記載 |  |  |  |  | 有・無
している
5 | 測定結果の確認 |  | バックグラウンド値より高値な箇所がある |  |  |  |  | 有・無
漏洩線量測定結果が適切であった
測定結果を管理者が確認している
6 | 漏洩線量測定結果の職員 |  | 漏洩線量測定結果を各検査室の見えやすいところへの表示がある |  |  |  |  | 有・無
への周知
7 | 外科用イメージの使用室 |  | 手術室で外科用イメージを使用する部屋の画壁の漏洩線量測定を
実施している
8 | ＊漏洩線量測定箇所で、 |  | ＊画壁の直ぐ外側が地中である以外の画壁について、測定不能、 |  |  |  |  | 有・無
| 測定不能、測定不可となっ |  | 測定不可としている場合の正規の測定に代わる書類等がある
| ている箇所について |  | （□は該当する項目に☑を入れる）
遮へい計算書を添付
測定可能な位置より実測
その他の書類
測定未実施
※該当する画壁がない場合は、未記入で可
Ⅴ．職員の健康管理(電離放射線健康診断) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 電離放射線健康診断の |  | 当該健康診断を年２回、適切に実施している
| 実施頻度、時期等 |  | 当該健康診断未受診者への受診勧奨を行っている
| (□は健康診断で実施して |  | 雇入れ時、配置換え時にも当該健康診断を適切に実施している
| いるものに☑を入れる) |  | 雇入れ時
配置転換時
他の病院でも就業している職員の健康状態の把握をしている
2 | 健康診断結果書の作成 |  | 電離則第57条で定められた様式で結果書を作成している
| (□は作成している結果書 |  | 電離則第57条で定められた様式以外で結果書を作成している
| に☑を入れる) |  | 健康診断結果書を適切に期間保存してある(保存 年間) |  |  |  |  | 有・無
3 | 電離放射線健康診断の |  | 当該健康診断の際、職員の被ばく線量の確認も行っている
| 実施項目 |  | 当該健康診断の必要な項目を適切に実施している
| (□は健康診断で実施して |  | 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、
| いる項目に☑を入れる) |  | 内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線
による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
※「二から五」の項目は、被ばく線量に応じて医師が必要でないと認めるとき、一部又は全部を省略する事ができる、又は行うことを要しないと規定されているが、省略等の可否を適切に判断するために項目「一」の内容の問診を必ず実施する必要があります。
4 | 健康診断の際の問診 |  | 当該健康診断実施の際、必ず問診を実施している
健康診断の問診医名
当該健康診断を省略する職員について、問診の実施後に健康診断
項目の省略を決定している
5 | 電離放射線健康診断実施 |  | 当該健康診断を省略した者がいる |  |  |  |  | 有・無
| 項目の省略 |  | 省略人数 |  | 名
省略基準
|  |  | 当該健康診断を省略した場合、記録用紙にその旨を記載してある |  |  |  |  | 有・無
6 | 労働基準監督署への当該 |  | 労働基準監督署へ当該健康診断実施報告を適切に実施している
| 健康診断実施報告 |  | (実施毎)
Ⅵ．職員の被ばく管理 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 被ばく測定結果を確認 |  | 個人被ばく線量測定結果書を適切に確認している
確認者 職・氏名
|  |  | 確認者 | 職 |  | 氏名
他の病院でも就業している職員の被ばく線量確認を行っている
妊娠可能女子の被ばく線量確認(5mSv/3月以下)を行っている
|  |  | 被ばく線量測定結果の不適合者がいる(基準値より高い方等） |  |  |  |  | 有・無
2 | 水晶体被ばくについて |  | 水晶体被ばくについて、被ばく線量測定等により確認している
※50mSv/1年かつ100mSv/5年
20mSv/年を超える(超えるおそれのある)職員の防護は適切である
3 | 職員の被ばく軽減対策 |  | 他の職員より被ばくの多い職員への調査、指導、措置等を実施し |  |  |  |  | 有・無
その内容についての記録がある
|  |  | 指 導 | 実施 ・ 未実施 |  | 実施件数 | 件
|  |  | 措 置 | 実施 ・ 未実施 |  | 実施件数 | 件
放射線防護衣、防護メガネ、個人被ばく線量計等の正しい装着等
について、放射線業務従事者に指導を実施している
4 | 職員の被ばく管理対象 |  | 従事頻度、時間等を問わず放射線業務に従事した者全員を対象に、
被ばく管理を適切に実施している
5 | 被ばく測定の結果の通知 |  | ポケット線量計で管理している職員も含め、被ばく測定結果を職員
へ通知している
6 | 被ばく測定の結果の保存 |  | 個人被ばく線量測定結果書の保存を適切に行っている
[5 empty] | 保存期間 |  | 年間
7 | 不均等被ばく測定を実施 |  | 不均等被ばく管理において、適切な方法で線量測定等が実施され
ている
Ⅶ．MRI検査室 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | ＭＲＩ装置台数 |  | 3.0T： 台、1.5T： 台、その他 T： 台
2 | ＭＲＩ室の表示等 |  | 標識(磁場発生中)を適切に表示している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 立入り制限の措置が適切に実施されている |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 患者に対する注意書きが適切に表示されている |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 取扱者(職員)への注意書きが適切に表示されている |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 検査室名が適切に表示されている |  |  |  |  | 有・無
3 | MRIの書類等 |  | 高周波利用施設許可書がある |  |  |  |  | 有・無
MRIの検査依頼票の内容が適切である
金属チェックを適切に実施している
|  |  | 金属チェック表等で金属チェックを実施し、金属がないことを、患者 |  |  |  |  | 有・無
又は患者家族等に確認(同意)等を行った記録がある(電子可)
金属チェックはダブルチェック体制となっている
※ 方 法
|  |  | 金属探知機がある |  |  |  |  | 有・無
4 | 非磁性体の医療機器の |  | MRI専用の非磁性体のものが適切に配備されている |  |  |  |  | 有・無
| 配備 |  | (□は配備されている項目に☑を入れる)
ストレッチャー
車いす
点滴台
MRI専用であることが分かりやすくなっている(色を変える等)
5 | 緊急時措置の基本方針 |  | 停電時対策が、適切にできている
緊急時対策が、適切にできている(冷却、緊急停止等)
6 | MRI 対応植込み型不整脈 |  | MRI 対応植込み型不整脈治療デバイス患者に対してMRI検査を
| 治療デバイス患者のMRI |  | 行っている(□は該当項目に☑を入れる)
| 検査 |  | はい
いいえ
(はいと解答した医療機関は下記を解答してください。)
| MRI対応植込み型不整脈 |  | 対応する職員が「所定の研修」を受講している | [5 empty] | ○
| 治療デバイス患者の施設 |  | (□は該当項目に☑を入れる)
| 基準等に基づく研修の |  | はい
| 受講 |  | いいえ
(はいと解答した医療機関は下記を解答してください。)
7 | 上記研修を受講した |  | (□は研修受講した医療従事者に☑を入れて人数を記入)
| 医療従事者の職種と人数 |  | 医師 |  |  |  | 名
|  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 名
|  |  | 臨床工学技士 |  |  |  | 名
|  |  | 看護師 |  |  |  | 名
|  |  | 臨床検査技師 |  |  |  | 名
|  |  | その他 |  |  |  | 名
Ⅷ．移動型X線装置(外科用イメージ含む) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 移動型X線装置の保管 |  | 移動型X線装置は、鍵のかかる部屋で適切に保管している
装置を使用しない時は、キースイッチを抜いている
日中の保管場所も、一般の人が通行する可能性のない場所に
置いている
2 | 外科用イメージ装置の操作 |  | 外科用イメージ装置は誰が操作しますか
| (□は該当従事者に☑を |  | 医師
| 入れ、その他の場合は、 |  | 診療放射線技師
| （ ）に職種を記入) |  | その他 （ |  |  |  | ）
3 | 外科用イメージ装置使用時 |  | 外科用イメージ装置の透視時間の記録をしている(患者毎)
| の管理 |  | 外科用イメージの使用時に、一時的管理区域の設定をしている
|  |  | 外科用イメージ使用時に、一時的管理区域設定記録がある |  |  |  |  | 有・無
(□は記録用紙に記載の有る必要事項に☑を入れる)
設定年月日
設定場所
設定時間
使用用途
立入者名等
責任者
一時的管理区標識の表示
放射線防護の概要
Ⅸ．照射録、撮影記録簿 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | X線検査実施者 |  | 医師又は歯科医師
| (□は該当職種に☑を入れる) |  | 診療放射線技師
2 | 照射録又は撮影記録簿の |  | Ｘ線撮影実施後に作成しているものに☑を入れる
| 作成 |  | 照射録を作成している
撮影記録簿を作成している
(□は記録用紙に記載の有る項目に☑を入れる)
患者氏名
性別
年齢
照射年月日
指示を受けた医師の氏名及びその指示内容(検査依頼時)
撮影部位
撮影方向
撮影方向毎の撮影条件
撮影回数
照射について指示した医師の署名(撮影終了後)
撮影実施診療放射線技師名
透視時間
CTDIvol値・DLP値
皮膚面積線量等(必須ではない)
|  |  | 適切な期間保存している |  | 保存期間 |  | 年間
診療放射線技師撮影の場合、様式名は照射録となっている
Ⅹ．医用画像等情報管理 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 撮影画像の確認 |  | 撮影画像の氏名、部位、方向、マーク、画質等のダブルチェックを |  |  |  |  | 有・無
行う体制がある
|  |  | 撮影された画像の最終確認についてマニュアル等に明記している |  |  |  |  | 有・無
(氏名、部位、方向、マーク、画質等の確認方法について)
2 | 画像データ及びフィルムの |  | 画像データ等の保存を適切な期間行っている
[5 empty] | 保存期間 |  | 年間
| 保管、管理 |  | バックアップを適切に行っている(方法： |  |  | )
|  |  | 画像データ等の授受について記録がある |  |  |  |  | 有・無
3 | 電子媒体の運用 |  | 電子媒体の運用管理規程等がある |  |  |  |  | 有・無
Ⅺ．患者管理 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 撮影条件、検査プロトコル |  | 医療被ばくガイドライン（DRLs）等を参考に、適切な撮影条件や
| 等の設定 |  | 検査プロトコルを設定している(線量管理)
|  |  | 線量管理を行った内容が分かる記録がある |  |  |  |  | 有・無
血管造影等の被ばくに対し皮膚線量管理目標値を定めている
|  |  | 管理目標値 |  |  |  | Gy
|  |  | 基準点線量率 |  |  |  | mGy/min
2 | 高線量被ばくのおそれの |  | IVR患者等の高線量被ばく患者を把握し、その記録がある |  |  |  |  | 有・無
| ある検査等実施患者の |  | 記録の基準
| 被ばく線量の管理 |  | IVR患者等の高線量被ばく検査等実施後に放射線障害が発生する
| (□は該当項目に☑を入れる) |  | おそれがある又は発生した場合の措置を決めている
患者説明
観察
記録
処置
線量記録対象機器の線量の記録を適切に行っている
3 | 患者の被ばく軽減措置 |  | 検査プロトコル(撮影条件)等の最適化を適切に行っている
患者の被ばく軽減措置を適切に実施している
|  |  | 撮影条件の検討 |  | 検討頻度 |  | 回/年 | 有・無
|  |  | 検査プロトコルの検討 |  | 検討頻度 |  | 回/年 | 有・無
|  |  | 撮影頻度の検討 |  |  |  |  | 有・無
4 | 造影剤検査実施前後の |  | 造影剤検査実施前後に、造影剤副作用の説明を行っている
| 説明及び副作用が起こった |  | 口答説明のみ
| 後の管理 |  | パンフレット等配布
| (□は該当項目に☑を入れる) |  | 造影剤副作用が起こった患者の管理を適切に行っている
口答説明のみ
電子カルテ記入
パンフレット等配布
5 | 妊娠の確認について |  | 患者の妊娠について確認し、確認した記録がある |  |  |  |  | 有・無
6 | 放射線診療を実施する際の |  | 患者又は患者家族に、放射線診療の正当化について説明し同意を
| 患者の同意 |  | 得て検査実施を行っている
| (線量管理記録対象機器 |  | 入院患者についても、検査毎に毎回説明し同意を得ている
| のみ) |  | 検査の説明と同意及び記録方法について指針に記載がある |  |  |  |  | 有・無
| (□は同意の仕方で該当 |  | 同意書＊
| 項目に☑を入れる) |  | 電子カルテに同意したことの記録
|  |  | その他 | 方法：
Ⅻ．診療用放射線機器安全管理体制 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療機器安全管理責任者 |  | 医療機器安全管理責任者を配置している |  |  |  |  | 有・無
職 種
責任者氏名
2 | 医療機器安全管理規定 |  | 医療機器安全管理規程を策定している |  |  |  |  | 有・無
3 | 診療用放射線関連機器等 |  | 医療機器の保守点検計画書を策定している |  |  |  |  | 有・無
| の保守管理 |  | 診療用放射線機器等の定期点検を実施している
（□は定期点検を外部委託しているものに☑を入れる）
X線撮影装置( 一般 透視 移動撮影 移動透視 乳房 骨塩 )
X線CT装置
MRI装置
血管造影装置
CR・DR装置
自動現像機
ワークステーション
PACS
|  |  | その他 | 機器：
|  |  | 装置の日常点検を実施し結果の記録がある(自動注入器含む) |  |  |  |  | 有・無
造影剤自動注入器の定期点検を、取扱説明書等に記載された内容
|  |  | で実施し記録している |  | 点検回数 |  | 回/年
放射線診療室の配備機器、薬剤等の管理を適切に行っている
(AED、エコー、心電図、救急カート、造影剤等)
ポケット線量計の精度管理を実施し記録をしている
※校正等の記録：比較校正でも可(ローカルルール)
放射線防護衣の保管状況、管理を適切に行っている
|  |  | 防護衣劣化のチェックの実施 |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 防護衣劣化のチェックの記録 |  |  |  |  | 有・無
4 | 診療用放射線診療機器の |  | 装置の取扱説明書を、各装置の周辺に配備してある |  |  |  |  | 有・無
| 取扱説明等の管理 |  | 停電時のX線装置等の動作確認等はマニュアル化している |  |  |  |  | 有・無
ⅩⅢ．医療放射線安全管理体制 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療放射線安全管理 |  | 医療放射線安全管理責任者を配置している |  |  |  |  | 有・無
| 責任者 |  | 職 種
責任者氏名
|  |  | ※医療放射線安全管理責任者を診療放射線技師にしている場合 |  |  |  |  | 有・無
医療放射線安全管理担当医師の配置をしている
担当医師名
2 | 診療用放射線の安全利用 |  | 診療用放射線の安全利用のための指針を策定している |  |  |  |  | 有・無
| のための指針 |  | ※以下の①～⑤に掲げる事項を文書化したもの
(□は指針に記載の有る項目に☑を入れる)
① 診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方
② 放射線診療従事者の診療用放射線安全利用の研修に関する
基本的方針
③ 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための基本方針
④ 放射線過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の対応
に関する基本方針
⑤ 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本的方針
(当該方針の閲覧に関する事項含む)
3 | 診療用放射線を受ける者の |  | 線量記録は、患者被ばく線量を適切に検証できる様式となっている
| 医療放射線被ばく線量の |  | （□は医療被ばく線量を記録をしている装置に☑を入れる）
| 管理及び記録 |  | 移動型循環器用X線透視診断装置
据置型循環器用X線透視診断装置
X線CT組合せ型循環器X線診断装置
全身用X線CT診断装置
|  |  | その他 | 装置：
ⅩⅣ．教育研修 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線診療従事者に対する |  | 放射線診療従事者に対する診療用放射線安全利用のための研修
| 診療用放射線安全利用の |  | を実施している
| ための研修 |  | ※以下の①～⑤に掲げる事項を含む研修
(□は研修を実施した項目に☑を入れる)
① 患者の医療被ばくの基本的な考え方に関する事項
② 放射線診療の正当化に関する事項
③ 患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項
④ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の
対応等に関する事項
⑤ 患者への情報提供に関する事項
|  |  | 当該研修を適切な実施回数行っている |  |  |  | 回/年度
|  |  | 研修内容に自施設で行っている対策、対応等が含まれている |  |  |  |  | 有・無
2 | 放射線診療従事者に対する |  | 放射線診療従事者に対する放射線機器安全使用のための研修を
| 放射線機器安全使用のため |  | 実施している
| の研修 |  | ※以下の①～⑥に掲げる事項を含む研修
(□は研修を実施した項目に☑を入れる)
①医療機器の有効性、安全性について
②医療機器の使用法
③保守点検に関する事項
④不具合が発生した場合の対応(施設内報告、行政機関報告)
⑤医療機器の使用に関して法令上遵守すべき事項等
⑥放射線の人体への影響
|  |  | 当該研修を適切な実施回数行っている |  |  |  | 回/年度
3 | 放射線診療従事者に対 |  | 放射線診療従事者に対する放射線基礎研修を実施している
| する基礎研修 |  | (□は研修を実施した項目に☑を入れる)
放射線の人体への影響
管理区域について
放射線防護具
放射線個人被ばく測定
MRI検査室について
装置更新時
|  |  | その他 | 項目：
|  |  | 当該研修を適切な実施回数行っている |  |  |  | 回/年度
4 | 職員の放射線に関する |  | 診療用放射線安全利用のための研修マニュアル
| 教育研修マニュアル |  | 放射線機器安全使用のための研修マニュアル
| (□は該当項目に☑を入れる) |  | 放射線診療従事者に対する放射線基礎研修マニュアル
5 | 職員の放射線に関する |  | 職員研修の実施につての適切な記録がある |  |  |  |  | 有・無
| 教育研修の実施の記録 |  | (□は研修の記録をしている項目に☑を入れる)
開催日時又は受講日時
講師名
出席者又は受講者
研修項目
6 | ※当該医療機関外で行わ |  | 当該医療機関外で行われた研修受講確認を適切に行っている
| れた研修を受講した場合 |  | (□は確認を実施している項目に☑を入れる)
| の受講証明書等による |  | 当該研修の開催場所
| 確認 |  | 開催日時又は受講日時
講師名
受講者名
研修項目
他の病院でも就業している職員の研修受講状況確認をしている
※研修出席の状況が分かるもの(研修記録、研修受講証明書等)
7 | 研修未受講者についての |  | ※研修未受講者についての対応は、どのようにされていますか
| 対応 |  | 対応記入
ⅩⅤ．医療安全関連マニュアル | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療安全対策マニュアル |  | 医療安全対策マニュアルは放射線業務に適用できる内容となって
いる
(□はマニュアルに記載のある項目に☑を入れる)
患者誤認防止
転倒転落防止
検査指示間違い防止
放射線画像診断レポート等の見落とし防止対策
事故等の事例発生時の対応の基本方針
2 | 院内感染防止対策マニュアル |  | 院内感染防止対策マニュアルは放射線業務に適用できる内容と
なっている
(□はマニュアルに記載のある項目に☑を入れる)
・主な疾患毎の感染防止対策
・診療用放射線機器毎の検査時感染防止対策＊
・検査等終了後の感染防止策の消毒、片付け等方法
・廃棄物の処理方法
3 | 大規模災害時対応 |  | 大規模災害時対応マニュアルは放射線業務に適用できる内容と
| マニュアル |  | なっている
(□はマニュアルに記載のある項目に☑を入れる)
検査室の安全確認
装置自主点検
放射線障害防止措置等
災害後の漏洩線量測定＊
|  |  | 事業継続計画書(BCP)を作成している |  |  |  |  | 有・無
4 | 個人情報保護マニュアル |  | 個人情報保護マニュアルは放射線業務に適用できる内容となって
いる
個人情報が入った情報媒体の盗難・紛失防止の措置等を、適切に
行っている
5 | インシデント・アクシデント |  | インシデント・アクシデントレポートが適切に提出されている |  |  |  |  | 有・無
| レポート |  | 放射線部門関連の１ヶ月当りの提出数 |  |  |  | 枚/1月
発生した事故等が、医療安全管理委員会等へ適切に報告され、
背景及び根本原因を分析し効果的な再発防止策等を検討している
インシデント・アクシデント事例の再発防止策が適切に院内で周知
されるとともに遵守されている
再発防止策の検証・評価を適切に行っている
ⅩⅥ．緊急時連絡体制等 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 連絡体制の確立 |  | 患者急変時の連絡体制が確立されている(ハリーコール等)
重大事故、盗難等発生時の報告連絡体制を整備している
夜間・休日を含む院内外の報告連絡体制を整備している
医療機器故障等に関する連絡体制が確立されている
2 | 震災等発生時の確認事項 |  | 震災等発生時の施設点検方法を決めている
| 点検事項 |  | ＊震災等発生後、自主的に線量測定及び放射線障害防止にあたる
体制がある
震災等発生時の機器点検方法を決めている
3 | 放射線診療関連事例 |  | 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の連絡
| 発生時 |  | 体制が、確立されている
その際の患者への説明方法、対応者等について確立されている
ⅩⅦ．放射線測定器の管理 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定用測定器 |  | ＊自施設で保有している |  |  |  |  | 有・無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
2 | ポケット線量計 |  | ＊自施設で保有している |  |  |  |  | 有・無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
3 | 線量管理用測定器 |  | ＊自施設で保有している |  |  |  |  | 有・無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
ⅩⅧ．病院独自の取り組み(医療安全、機器管理、業務の効率化、職員の教育、施設認定等)
日本診療放射線技師会（JART） |  |  | ＊医療被ばく低減施設認定 |  |  |  | 認定 ・ 申請中 ・ 未
|  |  | ＊業務拡大に伴う統一講習会 |  |  |  | 受講済者数 |  | 人
※その他(前回立入検査指導事項の改善等含む)
（３）現在備付のエックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む）
整理 番号 | 設置室名 |  | 用 途 |  | 取扱説明書記載の一般機器名 |  |  | 線量管理・記録実施
保守契約の状況
| 備付届出年月日 |  | メーカー |  | 装置型式 |  |  | 点検実施回数
記入例 | X線検査室 |  | 一般撮影 |  | 据置型デジタル式汎用X線診断装置 |  |  | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 2020-04-01 |  | 保健所メディカル 株式会社 |  | TOBU-27HOKEN |  |  | 年 1 回
( 定期 ・ スポット )
1 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
2 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
3 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
4 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
5 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
6 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
7 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
8 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
9 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
10 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )

## リスト
○ | 有・無 | 定期 | 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 年１回 | （有・無） | 医師 | 認定 ・ 申請中 ・ 未 | (実・未) | 実施 ・ 未実施 | 〈廃棄 ・ 移設 ・ 譲渡 〉 | 当直 ・ 夜勤 ・ 呼び出し ・ その他 ・ なし | 原本・複写・未確認
× | 有 | スポット | 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 | 年２回 | （有） | 歯科医師 | 認定 | （実） | 実施 | 〈廃棄 〉 | 当直 | 原本
△ | 無 | ( 定期 ・ スポット ) | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 年３回 | （無） | 診療放射線技師 | 申請中 | （未） | 未実施 | 〈移設〉 | 夜勤 | 複写
― | ― |  | 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置 | 年４回 | ― | 臨床工学技士 | 未 |  |  | 〈譲渡 〉 | 呼び出し | 未確認
|  |  | X線CT組合せ型循環器X線透視装置 | 未実施 |  | 臨床検査技師 |  |  |  |  | その他（ ）
|  |  | 全身用X線CT診断装置 | 年 回 |  | 看護師 |  |  |  |  | なし
|  |  | X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 |  |  | 薬剤師
|  |  | X線CT組合せ型SPECT装置 |  |  | その他：
据置型デジタル式汎用X線診断装置
据置型デジタル式汎用一体型X線診断装置
据置型アナログ式汎用X線診断装置
据置型アナログ式汎用一体型X線診断装置
移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置
移動型アナログ式汎用X線透視診断装置
移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置
据置型デジタル式汎用X線透視診断装置
据置型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置
据置型アナログ式汎用X線透視診断装置
据置型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置
移動型デジタル式汎用X線診断装置
移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置
移動型アナログ式汎用X線診断装置
移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置
ポータブルデジタル式汎用X線診断装置
ポータブルデジタル式汎用一体型X線診断装置
ポータブルアナログ式汎用X線診断装置
ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置
ポータブルデジタル式汎用X線透視診断装置
ポータブルデジタル式汎用一体型X線透視診断装置
ポータブルアナログ式汎用X線透視診断装置
ポータブルアナログ式汎用一体型X線透視診断装置
診断用直接X線断層撮影装置
診断用多方向X線断層撮影装置
乳房撮影組合せ型X線診断装置
据置型アナログ式乳房用X線診断装置
ポータブルアナログ式乳房用X線診断装置
移動型アナログ式乳房用X線診断装置
据置型デジタル式乳房用X線診断装置
移動型デジタル式乳房用X線診断装置
ポータブルデジタル式乳房用X線診断装置
移動型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
移動型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
据置型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
据置型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
気脳造影用X線診断装置
腹部集団検診用X線診断装置
腹部集団検診用一体型X線診断装置
胸部集団検診用X線診断装置
胸部集団検診用一体型X線診断装置
胸･腹部集団検診用X線診断装置
胸･腹部集団検診用一体型X線診断装置
歯科集団検診用パノラマX線撮影装置
単一エネルギー骨X線吸収測定装置
単一エネルギー骨X線吸収測定一体型装置
二重エネルギー骨X線吸収測定装置
二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置
X線ＣＴ組合せ型循環器X線診断装置
デジタル式口内汎用歯科X線診断装置
アナログ式口内汎用歯科X線診断装置
アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
デジタル式口外汎用歯科X線診断装置
アナログ式歯科用パノラマX線診断装置
デジタル式歯科用パノラマX線診断装置
アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
頭蓋計測用X線診断装置
頭蓋計測用一体型X線診断装置
歯科用デジタル式X線撮影センサ
パノラマ用デジタル式X線センサ
頭蓋計測用デジタル式X線センサ
部位限定X線CT診断装置
全身用X線ＣＴ診断装置
人体回転型全身用X線ＣＴ診断装置
全身用エレクトロンビームX線ＣＴ診断装置
アーム型X線ＣＴ診断装置
核医学診断用据置型ガンマカメラ
核医学診断用移動型ガンマカメラ
核医学診断用検出器回転型ＳＰＥＣＴ装置
核医学診断用リング型ＳＰＥＣＴ装置
核医学診断用ポジトロンＣＴ装置
核医学データ処理装置
骨放射線吸収測定装置
骨放射線吸収測定装置用放射線源
RI動態機能検査装置
放射性医薬品合成設備
核医学診断用直線型スキャナ
核医学装置用手持型検出器
甲状腺摂取率測定用核医学装置
核医学装置ワークステーション
X線ＣＴ組合せ型ポジトロンＣＴ装置
ＭＲ組合せ型ポジトロンＣＴ装置
X線ＣＴ組合せ型ＳＰＥＣＴ装置
ポジトロンＣＴ組合せ型ＳＰＥＣＴ装置
常電導磁石式全身用MR装置
常電導磁石式頭部・四肢用MR装置
常電導磁石式循環器用MR装置
超電導磁石式乳房用MR装置
超電導磁石式全身用MR装置
超電導磁石式頭部・四肢用MR装置
超電導磁石式循環器用MR装置
永久磁石式頭部・四肢用MR装置
永久磁石式全身用MR装置
永久磁石式乳房用MR装置
永久磁石式循環器用MR装置
骨放射線吸収測定装置
粒子線治療装置
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
診療用放射性同位元素