## 表紙
各種様式・ツール集（大地震）：飲食業
＜別紙参考資料＞
№ | 資料名 | 備考
別紙 １ | 緊急時対応全体像
＜別紙様式・ツール集＞
№ | 資料名 | 備考
様式 １ | 役割分担シート
様式 ２ | 従業員携行カード | →「水災」様式２と共通
様式 ３ | 緊急時主要連絡先一覧
様式 ４ | 被害確認シート
様式 ５ | 消火設備・防護安全設備・避難ルートマップ
様式 ６ | 非常持ち出し品／金庫格納品リスト
様式 ７ | 従業員連絡先リスト兼安否確認表
様式 ８ | 事業所状況確認シート
様式 ９ | 事業所状況報告表
様式１０ | 備蓄品リスト
様式１１ | 帰宅判断基準
様式１２ | 帰宅者・社内在留者リスト
様式１３ | 被災者（地域住民など）受入リスト
様式１４ | 主要取引先リスト兼初動連絡チェックシート
様式１５ | 地震・社会インフラ等情報収集シート
様式１６ | 災害広報（第一報）フォーム
様式１７ | 資金繰り手順書
様式１８ | 給与支払対応手順書
様式１９ | 建物・設備類の復旧優先順位整理表
様式２０ | システムの復旧優先順位整理表
様式２１ | 事業機能における重要業務選定シート
様式２２ | 利用客へのアナウンス（例）
様式２３ | サービス提供現場稼働チェックシート
様式２４ | 取引先稼働チェックシート
様式２５ | 在庫チェックシート
様式２６ | 物流状況チェックシート
■ 各種様式・ツールは、Ａ４版で設定しています。 必要に応じて印刷時に用紙サイズをＡ３等に拡大して使用してください。

## 別紙１
【別紙１】緊急時対応全体像
□：実施事項 （ ）：使用ツール
|  | 2.1.2 従業員個人による 安全確保 |  | 2.1.3 自衛消防対応 |  | 2.1.4 初動対応 | [5 empty] | 2.1.5 復旧対応
[6 empty] | (1)状況把握 |  | (2)組織による安全確保 |  | (3)地震によって発生する特別対応 |  | (1)本社機能の復旧 |  | (2)事業機能の復旧
項目 |  | 非日常業務 | [9 empty] | 日常業務
主目的 |  | 人命安全 | [7 empty] | 地震によって発生する特別対応 |  | 日常業務の継続
対応主体 |  | 従業員各人が個人として対応 |  | 全従業員が手分けして対応 | [7 empty] | 通常時組織で対応
対応実施基準 | [7 empty] | 震度6弱以上
震度5弱以上
対応事項 | 発災 直後 | □身の安全を確保 □利用客へのアナウンス □家族の安否確認 □会社への安否報告 | （様式2） （様式22） （様式2） （様式2）
|  |  |  | □事業所統括・役割分担 □119番通報 □初期消火 □避難誘導 □避難実施判断 □従業員の点呼 □来客の点呼 □救助救護 □負傷者を安全な場所に搬送 □応急措置 □病院への搬送 □防護安全 □電気設備、ガス等の安全措置 □緊急格納・非常持ち出し | （様式1） （様式3） （様式4,5） （様式4,5） （様式4.5.6）
| 被災 当日中 |  |  |  |  | □事業所統括・役割分担 □安否確認 □事業所被害確認 □従業員支援 □備蓄品の配布 □帰宅・出社判断 □本社への報告 | （様式1） （様式7） （様式8） （様式10.11.12） （様式9）
[8 empty] | □全社統括・役割分担 □各事業所安否・被害確認 □設備復旧 □警備 □地域周辺対応 □被災した地域住民・顧客等の受け 入れ □地域貢献 | （様式1） （様式8） （様式3） （様式13）
| 翌日～ 1週間 以内 | [8 empty] | □全社統括・役割分担 □お客さまへの第一報 □安否・被害情報の収集 □連絡先案内 □業務関連情報の収集 □地震の概要 □行政等の情報 □災害広報 | （様式1） （様式14） （様式15） （様式16）
[12 empty] | □全社統括 □資金繰り □給与支払 □建物・設備類の復旧 □システムの復旧 | （様式17） （様式18） （様式19） （様式20) | □全社統括 □サービス提供方針の決定 □サービス提供現場の稼働状況・スタッフ参集状況の把握 □原材料等の供給状況の把握 □在庫状況の把握 □物流状況の把握 | （様式21） （様式23） （様式24） （様式25） （様式26）
2週間 以内

## 様式１
【様式１】役割分担シート
【事業所】（注：建屋毎に実施するため、本社でも同様に実施）
フェーズ |  | 役割 | 担当① | 担当② | 担当③
2.1.2 従業員個人による安全確保 |  | － | （従業員個人で対応）
2.1.3 自衛消防対応 |  | 事業所統括
119番通報
初期消火
避難誘導
救助救護
防護安全
2.1.4 初動対応 | （１）状況把握 | 事業所統括
安否確認
事業所状況確認
従業員支援
本社への報告
2.1.5 復旧対応 |  | － | （通常時組織で対応）
【本社】
フェーズ |  | 役割 | 担当① | 担当② | 担当③
2.1.4 初動対応 | （２）組織による安全確保 | 全社統括
各事業所安否・被害確認
設備復旧
警備
地域周辺対応
| （３）地震によって発生する特別対応 | 全社統括
お客さまへの第一報
業務関連情報の収集
災害広報
2.1.5 復旧対応 |  | － | （通常時組織で対応）

## 様式２
【様式２】従業員携行カード
|  | 警戒レベル | 避難情報等 | 避難行動
|  | レベル ５ | 緊急安全確保 | ・既に災害が発生 ・命を守るための最善の行動をとる
|  | レベル４ | 避難指示 | ・速やかに避難先へ避難 ・公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所へ避難
|  | レベル３ | 高齢者等避難 | ・避難に時間を要する人（ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等）とその支援者は避難 ・その他の人は、避難の準備を整える
20●●年度版
大地震発生直後の行動原則
大規模地震・水災等
従業員携行カード
自身/周囲の安全確保
家族の安否確認
会社への安否報告
家族との連絡手段
１
２
３
４
自身/周囲の安全確保
●屋内にいる時 1. 机やテーブルの下に隠れる 2. 慌てて外に飛び出さない
●屋外にいる時 1. カバン、着衣等で頭を保護する 2. 安全な建物へ避難する 3. ブロック塀、門柱、ガラス窓等に近寄らない
●車、公共交通に乗っている時 1. 安全に左側に停車し、エンジンを止めて
キーはつけたまま避難
2. 公共交通機関で被災したときは、係員の
指示に従う
●揺れがおさまったら 1. 初期消火 ※火が天井に届いていたら、
あきらめ逃げる
2. ドアや窓を開けて避難ルートを確保
する
3. 救助活動は、周囲と協力し無理の
ない範囲で 実施する
4. 二次災害に気を付けて行動する
１
連絡先等
●会社：
●会社（上長）：
●家族 等
安否報告ルール
自身/周囲の安全確保 避難/避難場所
安否報告ルール
４
電話、携帯等の連絡手段がつながらない場合、災害時※に設置される災害用伝言ダイヤル「１７１」（ＮＴＴ）が利用できる
※震度6弱以上の地震等の災害発生時
家族との連絡手段
災害用伝言ダイヤル「１７１」の使い方
音声ガイダンス
に沿って操作
１
２
被災地にあるご自身または連絡を
取りたい方の電話番号
（固定電話、携帯電話等の番号を市外局番から入力）
１７１をダイヤル
録音
（30秒以内）
再生
伝言を録音する時
伝言を再生する時
上記の他、災害時はＮＴＴによる「ｗｅｂ１７１」や携帯電話会社（ドコモ、ａｕ、ソフトバンク）による「災害用伝言板」が開設され、メールでも伝言を送ることができる
避難/避難場所
●避難する場合
1. 落ち着いて避難を開始する
2. 海岸近くにいる場合は、高台に逃げる
3. できるだけ周りの人と一緒に行動する
4. ブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉める
5. エレベーターや車を使わず、徒歩で避難
6. 非常持ち出し袋を持つ
●避難場所
※地震と火災の避難場所は異なる場合があるので
確認すること
＜勤務地を基点とした避難場所・避難所＞
＜自宅を基点とした避難場所・避難所＞
避難場所：大きな公園や広場などの緊急避難用の施設または場所のこと
避難所：小中学校等の一時的に滞在する場所のこと
３
２
自身/周囲の安全確保
●気象情報に注意
テレビやラジオで気象庁の災害情報等の
収集に努める
●避難情報
各自治体から「避難情報」が発令されたら、
速やかに行動する。
１
●災害発生時は、口頭、電話、メール
等で必ず会社または所属部署の上長
等へ自身の安否を報告する。
●災害発生時に会社にいる従業員は、
点呼を実施の上、点呼結果を上長
へ 報告する。
安否報告内容：
1. 名前・所属 2. 本人及び家族のけがの有無
＜加えて、就業時間外の場合＞ 3. 自宅状況 4. 出社可否 5. 連絡先電話番号
帰宅指示・判断基準
●原則として会社の指示に従う
＜地震＞
1. 公共交通機関が不通の場合、または道路
に大きな損傷等が認められる場合は、原
則として会社の指示に従い、事業所又は
他の安全な場所に滞在または宿泊する
2. 徒歩で帰宅する場合は、以下の点に注意
し帰宅すること
≪注意点≫
・徒歩毎時2.5kmで計算すると10kmは
4時間を要する （革靴では10kmが限界）
・夜間の行動は避ける
・余震が収まってから帰宅する
・帰宅路の安全を確認する
・同一方向はできるだけ集団帰宅する
・幹線道路を使い帰宅する
＜水災＞
1. 「今後、帰宅が困難な状況が発生※」
することが予測される場合は、帰宅を
避け、安全な場所に退避する
※ 特別警報や避難命令の発令、
交通手段の使用不能など
地震
水災
全員
避難
高齢者等は
避難
全員
避難
高齢者等は
避難
全員
避難
高齢者等は
避難

## 様式３
【様式3】緊急時主要連絡先一覧
■社会インフラ
| 項目 |  |  |  | 名称 |  | 担当者 |  | 連絡先 |  | 所在地 | ＵＲＬ |  | 備考
電気 |  |  | ●●電力 |  |  | カスタマーセンター |  | ●●●●-●●●-●●● |  | ●●
水道 |  |  | ●●市水道局 |  |  | お客様センター |  |  |  | ●●
ガス |  |  | ●●ガス |  |  | お客様センター |  | ●●●●-●●●-●●● |  | ●●
電話・通信
■交通機関、道路
| 項目 |  |  |  | 名称 |  | 担当者 |  | 連絡先 |  | 所在地 | ＵＲＬ |  | 備考
ＪＲ |  |  | JR●●駅 |  |  |  |  | ●●●●-●●●-●●● |  | ●● |  |  | ウェブサイトで運行状況提供
バス
タクシー
■消防、警察、自治体
| 項目 |  |  |  | 名称 |  | 担当者 |  | 連絡先 |  | 所在地 | ＵＲＬ |  | 備考
消防 |  |  | ●●消防署 |  |  |  |  | ●●●●-●●●-●●● |  | ●●
警察 |  |  | ●●警察署 |  |  |  |  | ●●●●-●●●-●●● |  | ●●
市役所 |  |  | ●●市役所 |  |  |  |  | ●●●●-●●●-●●●
■医療機関
|  | 名称 |  |  |  | 診療科目 |  |  | 連絡先 |  | 所在地 | ＵＲＬ |  | 備考
●●附属病院 |  |  |  | 救命救急 |  |  |  | ●●●●-●●●-●●● |  | ●●
●●病院 | [7 empty] | ●●●●-●●●-●●● |  | ●●
■金融機関
| 項目 |  |  |  | 名称 |  | 担当者 |  | 連絡先 |  | 所在地 | ＵＲＬ |  | 備考
銀行
信用金庫
■設備・システム
| 項目 |  |  |  | 名称 |  | 担当者 |  | 連絡先 |  | 所在地 | ＵＲＬ |  | 備考
大家さん
システム
■その他
| 項目 |  |  |  | 名称 |  | 担当者 |  | 連絡先 |  | 所在地 | ＵＲＬ |  | 備考
宿泊施設 |  |  | ホテル○○
人材派遣
調達先
調達先

## 様式４
【様式４】被害確認シート
項目 | 担当者 | チェック | 対応
１．防災盤の異常確認
事業所内の火災・煙の検知 |  | □あり □なし | 避難
防災設備機能停止の有無 |  | □あり □なし | 避難
２．建物内部の確認
事業所内停電の有無 |  | □あり □なし | 避難
キャビネット・設備・什器の転倒・落下の有無 |  | □あり □なし | 避難
天井パネル落下の有無 |  | □あり □なし | 避難
火災・発煙・異臭の有無 |  | □あり □なし | 避難
窓ガラス破損の有無 |  | □あり □なし | 状況次第
その他、二次災害につながるおそれのある危険箇所の有無 |  | □あり □なし | 状況次第
けが人や意識不明者など身動きがとれない人の有無 |  | □あり □なし | 救護・救出
密室（エレベータ、トイレなど）閉じ込めの有無 |  | □あり □なし | 救護・救出
３．その他
津波警報の有無 |  | □あり □なし | 避難（高台へ誘導）
外壁・看板等の落下の有無 |  | □あり □なし | 状況次第
隣接建物火災・倒壊等被害の有無 |  | □あり □なし | 状況次第
避難場所被害の有無 |  | □あり □なし | 状況次第
その他、二次災害につながるおそれのある危険箇所の有無 |  | □あり □なし | 状況次第

## 様式５
【様式５】消火設備・防護安全設備・避難ルートマップ
避難場所 （集合場所）
【マップの例】
社内避難場所
社外（地区）避難場所
事業所
●×市
体育館
●×体育館 電話 ｘｘ－ｘｘｘｘ－ｘｘｘｘ
自社のマップに置き換えてください

## 様式６
【様式６】非常持ち出し品／金庫格納品リスト
＜非常持ち出し品＞
| 優先順位 | 項目 | 担当 | チェック
| 1 | パソコン |  | □
| 2 | IPAD |  | □
| 3 | 携帯電話 |  | □
| 4 |  |  | □
| 5 |  |  | □
| 6 |  |  | □
| 7 |  |  | □
| 8 |  |  | □
| 9 |  |  | □
| 10 |  |  | □
| 11 |  |  | □
| 12 |  |  | □
| 13 |  |  | □
| 14 |  |  | □
| 15 |  |  | □
＜金庫格納品＞
| 優先順位 | 項目 | 担当 | チェック
| 1 | 現金 |  | □
| 2 | 銀行印 |  | □
| 3 | 通帳 |  | □
| 4 |  |  | □
| 5 |  |  | □
| 6 |  |  | □
| 7 |  |  | □
| 8 |  |  | □
| 9 |  |  | □
| 10 |  |  | □
| 11 |  |  | □
| 12 |  |  | □
| 13 |  |  | □
| 14 |  |  | □
| 15 |  |  | □
※優先順位の高い順に実施する。避難の必要がある状況下では、可能なところまで実施して避難。

## 様式７
【様式７】従業員連絡先リスト兼安否確認表（定期的に更新する必要あり）
( 拠点)
| 氏名 | 部署 | 役職 | 電話番号 | 携帯電話 |  | 緊急連絡先 （家族など） | 安否確認 |  | 備考
[5 empty] | 電話番号 | メールアドレス |  | ﾁｪｯｸ | 詳細
| ●● ●● |  | 代表 | XX-XXXX-XXXX | 090-XXXX-XXXX | XXXX@ezweb.ne.jp | 妻：090-XXXX-XXXX | レ | 本人家族とも無事
| △△ △△ |  | 店長 | XXXX-XX-XXXX | 090-XXXX-XXXX | XXXX@yahoo.co.jp | 妻：090-XXXX-XXXX | レ | 家族に連絡つかず
| □□ □□ | 総務 | ホールスタッフ | XX-XXXX-XXXX | 090-XXXX-XXXX | XXXX@gmail.com | 子：XXXX-XX-XXXX | レ | 家族も無事
| ○○ ○○ | 総務 | 調理スタッフ | XXXX-XX-XXXX | 090-XXXX-XXXX | XXXX@ezweb.ne.jp | 妻：090-XXXX-XXXX | レ | 家族に連絡つかず

## 様式８
【様式８】事業所状況確認シート
点検項目 |  | 点検内容 | 判定 （該当に✓） | 該当する場合の 対処・応急対応等
施設全体
1 | 建物（傾斜・沈下） | 傾いている。沈下している。 | □ | 建物を退去
|  | 傾いているように感じる。 | □ | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請
2 | 建物（倒壊危険性） | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 | □ | 建物を退去
|  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 | □ | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請
3 | 隣接建築物・周辺地盤 | 隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。 | □ | 建物を退去
|  | 周辺地盤が大きく陥没または隆起している。 | □ | 建物を退去
|  | 隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、施設への影響はないと考えられる。 | □ | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請
施設内部（執務エリア・通路等）
1 | 床 | 傾いている、または陥没している。 | □ | 立入禁止
|  | フロア等、床材に損傷が見られる。 | □ | 要注意/要修理
2 | 壁・天井材 | 間仕切り壁に損傷が見られる | □ | 要注意/要修理
|  | 天井材が落下している。 | □ | 立入禁止
|  | 天井材のズレが見られる。 | □ | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請
3 | 廊下・階段 | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 | □ | 立入禁止
|  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 | □ | 点検継続 →専門家へ詳細診断を要請
4 | ドア | ドアが外れている、または変形している。 | □ | 要注意/要修理
5 | 窓枠・窓ガラス | 窓枠が外れている、または変形している。 | □ | 要注意/要修理
|  | 窓が割れている、またはひびがある。 | □ | 要注意/要修理
6 | 照明器具・吊り器具 | 照明器具・吊り器具が落下している。 | □ | 要注意/要修理
|  | 照明器具・吊り器具のズレが見られる。 | □ | 要注意/要修理
7 | 什器等 | 什器（家具）等が転倒している。 | □ | 要注意/要修理/要固定
|  | 書類等が散乱している。 | □ | 要注意/要復旧
設備等
1 | 電力 | 外部からの電力供給が停止している。 | □ | 代替手段の確保/要復旧 →（例）非常用電源を稼働
|  | 照明が消えている。 | □
|  | 空調が停止している。 | □
2 | エレベータ | 停止している。 | □ | 要復旧 →メンテナンス業者に連絡
|  | 警報ランプ、ブザー点灯、鳴動している。 | □
|  | カゴ内に人が閉じ込められている。 | □ | →メンテナンス業者または消防機関に連絡
3 | 上水道 | 停止している。 | □ | 代替手段の確保/要復旧 →(例）備蓄品の利用
4 | 下水道・トイレ | 水が流れない（溢れている）。 | □ | 使用中止/代替手段の確保/要復旧 →（例）災害用トイレの利用
5 | ガス | 異臭、異音、煙が発生している。 | □ | 立入禁止/要復旧
|  | 停止している。 | □ | 要復旧
6 | 通信・電話 | 停止している。 | □ | 代替手段の確保/要復旧 →（例）衛星携帯電話、無線機の利用
7 | 防災設備等 | 停止・故障・損傷している。 | □ | 立入禁止/代替手段の確保/要復旧 →防災設備業者に連絡
セキュリティ
1 | シャッター/防火扉 | 閉鎖している。 | □ | 要復旧
2 | 非常階段・非常用出口 | 閉鎖している。（通行不可である。） | □ | 要復旧 →復旧できない場合、立入禁止
3 | 入退館・施錠管理 | セキュリティが機能していない。 | □ | 要復旧/要警備員配置 →外部者侵入に要注意 （状況により立入禁止）
4 | 従業員数 | 十分確保されていない。防犯上懸念あり。 | □ | 業務中止/要応援要員派遣
※「都立施設を活用した一時滞在施設の運営マニュアル」等を参考とした。

## 様式９
【様式９】事業所状況報告表
事業所状況報告表 （第 １ 報）
報告日時 | ● 月 × 日 |  |  | 報告者氏名 |  | 〇〇事業所 責任者 △△ △△
● 時 × 分
（１）安否状況 | 従業員の状況（点呼結果）： ●●名無事/●●名 | [5 empty] | 状況：
| 来客者の状況（点呼結果）： ●●名無事/●●名 | [5 empty] | 状況：
（２）事業所状況 | □立入不可 □業務不可 □業務可 □その他 | [5 empty] | 状況：
①建物の被害状況 | ■確認中 建物の外壁の一部がはがれ、外階段に落下している。その他は確認中。
| □全壊 |  | 状況 （危険個所： ）
| □半壊 |  | 状況 （危険個所： ）
| □被害なし |  | 状況
②火災による被害 | □確認中
■火災による被害なし
| □火災に よる被害有 | □延焼（ ） |  |  | 状況
|  | □鎮火（ ） |  |  | 状況
③周辺建物の状況 | 状況 隣接建物の被害なし。近隣木造家屋で火災があったが間もなく鎮火。
④交通機関の状況 | 状況 鉄道はすべて運休している。周辺道路は渋滞しており、停電で信号は消えている。
⑤ライフライン の状況 | 電気 | □全停電 ■一部停電 □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況 自家発電でカバーしている1階の一部のみ通電しているが、それ以外は 停電している。
| 水道 | □全面断水 □一部断水 □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
| ガス | □全面停止 □一部停止 □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
⑥通信の状況 | インター ネット | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
| LAN回線 | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
| 電話 | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
| ＦＡＸ | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
| ●● | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
⑦各エリアなど の状況 | １F南 | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
| １F北 | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
| 別館 | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
| ●● | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
⑧設備・什器 の状況 | ●● | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
| ●● | □使用不可 □支障あり □確認中 □異常なし |  |  |  |  | 状況
⑨その他 (従業員過不足、応援要請等） | 状況

## 様式１０
【様式10】備蓄品リスト
【●●店】（注：建屋毎に実施するため、本店でも同様に実施）
№ | 品目 | 備蓄量 |  | 備蓄場所 | 更新 |  | 備考 （配布記録等）
|  | 目安 | 備蓄量 |  | 更新時期 | 要更新
1 | 水 | ３リットル／日×３日 ×従業員数 ●人分 | ▲本（2Lﾍﾟｯﾄボトル） | バックヤード | 2022-09-01 | －
2 | 食料 | ３食／日×３日 ×従業員数 ●人分 | ▲セット（3食/セット) | バックヤード | 2022-09-01 | －
3 | 携帯ラジオ、予備電池 | 適宣 | ラジオ：1、予備電池:10個 | バックヤード | - | －
4 | 懐中電灯、予備電池 | 適宣 | 懐中電灯：2、予備電池:10個 | バックヤード | - | －
5 | 救急箱 | 適宣 | 1セット | バックヤード | 2024-09-01 | －
6 | 衛生用具類 （ウエットティッシュ、トイレットペーパーなど） | 適宣 | ウエットティッシュ：2セット トイレットペーパー：3ロール | トイレ | - | －
7 | 工具類 （バール、ハンマー、ペンチなど） | 適宣 | 工具セット：1セット | 客席ベンチ内 | - | －
8 | ビニールシート、布テープ | 適宣 | ビニールシート：1枚 布テープ:2個 | バックヤード | - | －
9 | ブルーシート | 適宣 | 1枚 | バックヤード | - | －
10 | 毛布 | 従業員数●枚 | ■枚 | バックヤード | - | －
11 | 携帯用トイレ （または、トイレ用ビニール袋およびビニールテープ） |  |  |  | 2026-09-01 | －
12 | 携帯電話等の充電器 | 適宣 | 2個 | レジ下ボックス | - | －
13 | ハンドマイク、拡声器 |  | 1 |  | - | －
14 | 軍手 | 適宣 | 10枚 | バックヤード | - | －
15 | 地図 |  | 3セット |  | - | －
16 | カイロ | １個×３日×従業員数●人分 | ◆個 | バックヤード | 2026-09-01 | －
17 | 非常用発電機および燃料、非常用蓄電池
18
19
20

## 様式１１
【様式11】帰宅判断基準（例）
＜判断基準＞ 原則、下表のチェック結果をもとに危険がないと考えられる場合に帰宅を認める。
■徒歩で帰宅のケース
| № | 確認事項 | チェック結果
| 1 | ＜帰宅先までの距離＞ □帰宅先までの距離が２０Km以内か。 | ・20km超：（ ）名 ・20km以内：（ ）名
| 2 | ＜日没時刻＞ □日没までに帰宅できるか。 （参考） 震災時の徒歩帰宅の場合の速度の目安は約２．５Km／時。 | ・帰宅先までの距離が15km以内であれば、日没前に帰宅可能：（ ）名
| 3 | ＜気候＞ □数時間先の気候 （天気・気温） について、警報等は出ていないか。
| 4 | ＜帰路の状況＞ □帰路に大規模な火災が発生していないか。 □帰路の道路状況 （通行禁止区域、落橋、混雑等） の情報はどうか。 □帰路の治安悪化に関する情報はないか。
| 5 | ＜帰宅時の装備＞ □ヘルメット（あるとベター） □携帯電話等の通信機器 □現金 □歩きやすい靴 □地図 □その他 （水、食糧等）
| 6 | □上記より、帰宅先までの距離が15km以内の人は帰宅可とする。 | （ ）名
7
8
■車で帰宅のケース
| № | 確認事項 | チェック結果
| 1 | ＜帰路の状況＞ □帰路に大規模な火災が発生していないか。 □帰路の道路状況 （通行禁止区域、落橋、混雑等）の情報はどうか。
| 2 | ＜停電＞ □停電していないか。
| 3 | ＜帰宅時の装備＞ □車に燃料は十分にあるか。 □携帯電話等の通信機器 □現金 □地図 □その他 （水、食糧等）
4
5

## 様式１２
【様式12】帰宅者・社内在留者リスト
確認者 |  | ●●●● |  |  |  |  | ● 月 × 日 △△時 △△分（24時間制）時点
帰宅者 |  |  |  | 社内滞在者
（ ） 名 |  |  |  | （ ） 名
№ | 氏名 |  | 所属 |  | 帰宅・社内滞在 （○をつける） | 帰宅班 （同行者） |  | 帰宅方面 | 会社出発日時 | 帰宅確認日時 | 出社見込み | 備考
1 | ●● ●● |  |  |  | 帰宅・社内滞在 | － |  | － | － | － | －
2 | △△ △△ |  |  |  | 帰宅・社内滞在 | － |  | － | － | － | －
3 | □□ □□ |  | 総務 |  | 帰宅・社内滞在 | － |  | － | － | － | －
4 | ○○ ○○ |  | 総務 |  | 帰宅・社内滞在 | － |  | － | － | － | －
5 | △△ △△ |  | 総務 |  | 帰宅・社内滞在 | － |  | － | － | － | －
6 | □□ □□ |  | 総務 |  | 帰宅・社内滞在 | － |  | － | － | － | －
7 | ●● ●● |  | 営業 |  | 帰宅・社内滞在 | ○○（地名・地域）班 |  | ○○（地名・駅名など） | ●月×日■時■分 | ●月×日○時○分 | □月△日 | 怪我もなく無事帰宅
8 | △△ △△ |  | 営業 |  | 帰宅・社内滞在 | ○○（地名・地域）班 |  | ○○（地名・駅名など） | ●月×日■時■分 | 連絡なし
9 | □□ □□ |  | 営業 |  | 帰宅・社内滞在 | ○○（地名・地域）班 |  | ○○（地名・駅名など） | ●月×日■時■分 | 連絡なし
10 | ○○ ○○ |  | 営業 |  | 帰宅・社内滞在 | ○○（地名・地域）班 |  | ○○（地名・駅名など） | ●月×日■時■分 | ●月×日○時○分 | □月△日 | 自宅・家族共に無事
11 | △△ △△ |  | 営業 |  | 帰宅・社内滞在 | － |  | － | － | － | －
12 | □□ □□ |  | 営業 |  | 帰宅・社内滞在 | ○○（地名・地域）班 |  | ○○（地名・駅名など） | ●月×日■時■分 | 連絡なし
13 | ●● ●● |  | ○○ |  | 帰宅・社内滞在 | － |  | － | － | － | －
14 | △△ △△ |  | ○○ |  | 帰宅・社内滞在 | ○○（地名・地域）班 |  | ○○（地名・駅名など） | ●月×日■時■分 | ●月×日○時○分 | 見込みなし | 家族にケガ人
15 | □□ □□ |  | ○○ |  | 帰宅・社内滞在 | ○○（地名・地域）班 |  | ○○（地名・駅名など） | ●月×日■時■分 | 連絡なし
16 | ○○ ○○ |  | ○○ |  | 帰宅・社内滞在 | － |  | － | － | － | －
17 | △△ △△ |  | ○○ |  | 帰宅・社内滞在 | ○○（地名・地域）班 |  | ○○（地名・駅名など） | ●月×日■時■分 | 連絡なし
18 | □□ □□ |  | ○○ |  | 帰宅・社内滞在 | ○○（地名・地域）班 |  | ○○（地名・駅名など） | ●月×日■時■分 | 連絡なし
19 |  |  |  |  | 帰宅・社内滞在
20 |  |  |  |  | 帰宅・社内滞在

## 様式１３
【様式13】被災者（地域住民など）受入リスト
確認者 |  |  | 月 日 時 分（24時間制）時点
＜受入要否の判断基準＞ 以下の状況をもとに総合的に判断 ★生命に危険が及ぶ可能性があるか ★公設避難場所は稼働しているか ★当社内のセキュリティに問題はないか など
№ | 氏名 | 住所 |  | 電話番号 | 別の場所に移動済 | 備考 （会社名、移動先等）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 様式１４
【様式14】主要取引先リスト兼初動連絡チェックシート
№ | 会社名 | 担当者 | 電話番号 | 担当者の携帯電話 |  | 所在地 | 被災時に報告・確認すべきこと
|  |  |  | 電話番号 | メールアドレス |  | 報告 日時 | 被害情報 | 摘要
1 | ●● | ○○様 | ○○-○○○○-○○○○ | ○○○-○○○○-○○○○ | ○○○○○○@○○○○.co.jp | ○○市○○○○丁目○○番○号 | ○月×日 ○○時 | 倉庫被害 | □□の要請済み（●時●分）
2 | ●● | ○○様 | ○○-○○○○-○○○○ | ○○○-○○○○-○○○○ | ○○○○○○@○○○○.co.jp | ○○県○○市○○丁目○○番○号 | ○月×日 ○○時 | 全員無事 被害なし
3 | □□ | ○○様 | ○○-○○○○-○○○○ | ○○○-○○○○-○○○○ | ○○○○○○@○○○○.co.jp | ○○県○○郡○○○○○ |  |  | ●日●時時点連絡つかず。
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 様式１５
【様式15】地震・社会インフラ等情報収集シート
確認者 |  |  |  | 月 日 時 分（24時間制）時点
分類 | 項目 | 状況 |  | 補足情報
地震情報 | 震源地
最大震度
| 余震の可能性 | 無 ・ 有
天候情報 | 本日の天気予報 （降水確率） （気温） | ( %) ( ℃) ( %) ( ℃) |  | 要注意： □台風 □雷雨 □強風 □積雪 その他特記事項：
＜周辺被害状況＞
分類 | 項目 | 状況 | 補足情報
津波 | 津波警報 | 無 ・ 有 | 発生地域： その他、特記（高さ、影響範囲など）：
火災 | 広域火災 | 無 ・ 有 | 発生地域： その他、特記（延焼状況、消火状況など）：
ライフライン | 電力 | 通電 ・ 停電 | 発生地域： その他、特記（復旧見込時期など）：
| 上水道 | 正常 ・ 断水 | 発生地域： その他、特記（復旧見込時期など）：
| 下水道 | 正常 ・ 異常 | 発生地域： その他、特記（復旧見込時期など）：
| ガス | 正常 ・ 停止 | 発生地域： その他、特記（復旧見込時期など）：
通信 | 固定電話 | 正常・繋がりにくい・不通 | 発生地域：
| 携帯電話 | 正常・繋がりにくい・不通 | 発生地域：
| インターネット | 正常・繋がりにくい・不通 | 発生地域：
| その他通信 | 正常・繋がりにくい・不通 | 発生地域：
交通（電車） | 線 | 稼働・運休・他 | その他、特記（折返し運転区間、間引き運転など）：
| 線 | 稼働・運休・他 | その他、特記（折返し運転区間、間引き運転など）：
| 線 | 稼働・運休・他 | その他、特記（折返し運転区間、間引き運転など）：
| 線 | 稼働・運休・他 | その他、特記（折返し運転区間、間引き運転など）：
| 線 | 稼働・運休・他 | その他、特記（折返し運転区間、間引き運転など）：
交通（道路） |  | 正常・渋滞・交通規制
正常・渋滞・交通規制
正常・渋滞・交通規制
正常・渋滞・交通規制
その他

## 様式１６
【様式１６】災害広報（第一報）フォーム
○年○月○日
○○地震発生に伴う弊社被災状況について ○○地震発生に伴う、弊社の本社、従業員に関する現在までの被災状況について、下記の通りお知らせいたします。 記 ■地震発生日時 ○年○月○日 ○時○分 ■本社の状況 ・被害確認中のため、現在業務停止中です。 ■従業員の状況 ・現時点で確認できる範囲内では、2名を除き、従業員の無事が確認されています。 ※休暇中の2名と連絡がとれていない。 ■今後について ・現時点での業務再開の見通しは立っていません。 ・見通しが立ち次第ご連絡いたします。
以 上

## 様式１７
【様式17】資金繰り手順書
実施責任者 （役職・氏名）
代行者 （役職・氏名）
以下の経営資源（リソース）の稼働状況をもとに、 資金繰りのチェック（財務状況・資金調達）が可能か どうか自己分析 □電気 □ヒト □事務所 □システム □通信（電話・インターネット等）
分析結果
|  |  | チェックが可能 | [6 empty] | チェックが不可能
＜１＞出入金(概算)の確認
問題あり
＜２＞保険の活用、保有資産の現金化
問題あり
＜３＞借入の確認
＜１＞被災直後の出入金概算
★被災時に記載
[7 empty] | 月平均 |  |  | ★当月 |  | ★１ヶ月後 |  |  | ★２ヶ月後
１.現金・預金
２.入金
(1)売掛金回収
①○○社
②○○社
(2)受取手形期日入金
①○○社
②○○社
(3)その他(被災時点でのスポット入金)
３. 出金
(1)固定費
①労務費
②借入返済
③その他
(2)変動費
①買掛金支払 （材料費・部品費・外注費・燃料費等）
○○社
○○社
②支払手形期日支払 （材料費・部品費・外注費等）
○○社
○○社
(3)その他(被災時点でのスポット出金)
４．修理費・外注費
＜２＞保険の活用、保有資産の現金化
| (1)損害保険 |  |  |  |  | 保険会社 |  |  |  |  | 証券番号 |  |  | 金額
| (2)生命保険 |  |  |  |  | 保険会社 |  |  |  |  | 証券番号 |  |  | 金額
| (3)国債・株式等有価証券 |  |  |  |  | 金額等
| (4)経営者から支援等 |  |  |  |  | 金額等
| (5)その他 |  |  |  |  | 金額等
計
＜３＞借入の検討
| 公的支援等（借入可能な金額） | [6 empty] | 金額
(1)取引銀行
(2)政府系金融機関
(3)その他
計
【重要書類等保管場所】
|  | 書類等名称 | [5 empty] | 保管場所
| 1 | 例）火災保険証券
| 2 | 財務諸表
3
4
5
6
7
8
9
10

## 様式１８
【様式18】給与支払対応手順書
[6 empty] | 実施責任者 （役職・氏名） |  |  |  | ○○ ○○
[6 empty] | 代行者 （役職・氏名） |  |  |  | ○○ ○○
以下の経営資源（リソース）の稼働状況をもとに、 期日までに給与計算が可能かどうか自己分析 □電気 □水 □ヒト □事務所 □システム □勤怠データ □通信（電話・インターネット等）
分析結果
|  | 給与計算が可能 | [5 empty] | 給与計算が不可能
給与額は以下のとおりとする。 □基本給（翌月給与で精算）
原資はあるか （参考） 業務の一時停止等で売上がなくなる可能性がある。 （参考） 各種融資制度の利用できる可能性がある。
ＮＯ
支払不可
ＹＥＳ
ＮＯ
銀行は稼働しているか
ＹＥＳ
支払可

## 様式１９
【様式19】建物・設備類の復旧優先順位整理表
（★被災時に記載）
区分 | 用途 | No | 建物・設備名 | 必要な防災対策 | 済 | 優先順位 | ★被害状況 | ★復旧見込
人命安全 | 建物の機能維持 | 1 | 店舗 | 耐震補強
|  | 2 | バックヤード | 耐震補強 |  | 1
| 什器備品の転倒移動防止 | 3 | 吊り棚 | 引っ張り補強
|  | 4 | 食器棚 | 固定 | 済
| 消防設備の活用 | 5 |  | －
|  | 6 | 消火器 | － | 済
| 電気の活用 | 7 | 受電設備
8
| 電話の活用 | 9
10
| 水の活用 | 11
12
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
本社機能 | 給与計算 | ・・・ | タイムカード |  |  | 1
| 資金繰り | ・・・ | ・・・
| 対外支払 | ・・・ | 端末 | 落下防止 | 済 | 1
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
事業機能 | 建物 | ・・・ |  | 固定 |  | 1
|  | ・・・ |  | 固定 |  | 1
|  | ・・・ | ・・・
|  | ・・・ | ・・・
|  | ・・・ | ・・・
|  | ・・・ | ・・・
|  | ・・・ | ・・・
|  | ・・・ | ・・・
|  | ・・・ | ・・・
| 事務室 | ・・・ | テレビ | 固定 |  | 1 | 使用可
|  | ・・・ |  |  |  | 1 | －
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
※修理業者の連絡先は【様式３】緊急時主要連絡先一覧

## 様式２０
【様式20】システムの復旧優先順位整理表
（★被災時に記載）
区分 | 用途 | No | パソコン関係等名称 | 重複 | 優先順位 | ★被害状況 | ★復旧見込
共通 | メール | 1 | ● |  | 1
|  | 2 | △ |  | 1
| ファイルサーバ | 3 | 共有サーバー |  | 2
|  | 4 | ■ |  | 2
| ・・・ | 5
| ・・・ | 6
| ・・・ | 7
| ・・・ | 8
本社機能 | 資金繰り | 9 | 外部
|  | 10 | ☆ |  | 2
|  | 11 | △ | 2参照 | 2
| 給与計算 | 12 | 外部
|  | 13 | ・・・ |  | 1
|  | 14 | △ | 2参照 | 1
| 対外支払 | 15 | 共有サーバー |  | 2
|  | 16 | ・・・ |  | 2
| 請求管理 | 17 | 共有サーバー |  | 1
| ・・・ | 18 | ・・・
| ・・・ | 19 | ・・・
事業機能 | 在庫管理 | 20 | 共有サーバー |  | 1
|  | ・・・ | ・・・ |  | 1
|  | ・・・ | ・・・ |  | 1
| ●●管理 | ・・・ | ・・・ |  | 1
|  | ・・・ | ・・・ |  | 1
|  | ・・・ | ・・・ |  | 1
| ●●管理 | ・・・ | ・・・ |  | 2
|  | ・・・ | ・・・ |  | 2
|  | ・・・ | ・・・ |  | 2
| ●●管理 | ・・・ | ・・・ |  | 2
|  | ・・・ | ・・・ |  | 2
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
| ・・・ | ・・・ | ・・・
※修理業者の連絡先は【様式３】緊急時主要連絡先一覧

## 様式２１
【様式２１】事業機能における重要業務選定シート
自社の売上が大きい製品／サービス 売上と関係なく業務継続すべき業務 |  | 取引先からのプレッシャー | 社会的責任 | 他社への発注など 代替対応の可能性 | 優先順位 | 重要業務の採否
順位 | 製品名／サービス | ※プレッシャーの強い順に「○」「△」「×」を記入する | ※社会的責任の強い順に「○」「△」「×」を記入する | ※代替が不可なら「〇」、一部可なら「△」、可能なら「×」を記入する | ※左記の状況から判断し、優先順位の高い順に「○」「△」「×」をつける | ※左記の状況から判断し、対策を検討する重要業務に選定する場合は「〇」を付ける
1 | レストラン業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

## 様式２２
【様式22】利用客へのアナウンス（例）
０．強い地震が発生中のアナウンス （長い時間揺れていて、館内放送等に間に合う場合）の例
スクリプト： | （例）「ただいま地震が発生しております。窓ガラスから離れて下さい。頭を守ってください。慌てて外に出ないようにして下さい。エレベータのご利用はお控えください。･･･」
ポイント： | ・その場で身の安全確保をしていただくを伝える（落下物や窓ガラスの注意を促す） ・揺れている最中は慌てて外に出ないことを伝える ※利用客が近くにいれば、従業員全員が口頭で利用客に伝えるようにしておくことが望まれる。
１．地震発生直後（第一報）のアナウンスの例
スクリプト： | （例）「ただいま強い地震が発生しました。当店は耐震性が確保されていますので、ご安心ください。これより、スタッフが点検致しますので、そのままお待ちください」
ポイント： | ・利用客に安心であることを伝える （建物の耐震性が確保されていれば、安全であることを知らせる） （沿岸から遠ければ、津波被害の懸念がないことを知らせる） ・即、避難させず、その場に極力とどまっていただく （よほどのことがない限り、一斉避難させない。非常階段の安全性が確保されているかを確認すべき。また、一斉避難をすると非常階段が混雑し危険な状況にもなりうる） ・エレベータの使用禁止 ・店内巡回および情報収集の上、改めて伝える（避難か、そのままでOKか）
２．地震発生後（第二報～）のアナウンスの例
スクリプト： | （例）「ご連絡いたします。先ほどの地震の情報をお伝えします。●時●分、●●を震源とする、マグニチュード●の地震が発生しました。当地域では震度●です。津波の心配はございません。引き続き余震が懸念されますので、窓ガラス等の危険な個所から離れてお待ちください」
（例）「ご連絡致します。建物の倒壊や大きな亀裂は見つかりませんでしたので、今のところ避難の必要はございません。引き続き、各フロアの点検を致します。・・・」
ポイント： | ①今、どういう状況なのか（利用客が必要とする情報の提供） ②利用客はいつまで・どうすればよいのか ・ラジオ等による地震情報の提供（停電時は電池式ラジオから情報入手） ・館内巡回の結果どうだったか。被害はどのような状況か。 ・利用客はどうしたらよいか。これから避難すべきかどうか。 ・諸注意事項の伝達（客室ドアを開け逃げ道確保、喫煙自粛・・・）
３－１．緊急避難を要する場合のアナウンスの例
スクリプト： | 「ご連絡いたします。ただいま、大津波警報が発令されました。この地区の津波到達予想時刻は●時●分、今から●分後に到達することが予想されております。当店は沿岸から離れており、深刻な津波被害はないと思われますが、スタッフの指示に従ってください。・・・」
ポイント： | ・可能であれば、避難誘導を実施する。 ・非常階段の案内
３－２．停電している場合のアナウンスの例
スクリプト： | 「現在停電が発生しています。当店の自家発電機により、防災設備は機能しておりますので、ご安心ください。非常灯が点いておりますが、消すことができませんのでしばらくの間ご了承ください」
「現在停電が発生しています。当店の防災設備が機能停止しております。スタッフの指示に従ってください。・・・」
ポイント： | ・店内が停電していることの通知 ・防災設備の状況を知らせる
※利用客の不安・不満を抑えること

## 様式２３
【様式23】サービス提供現場稼働チェックシート
実施責任者 （役職・氏名）
代行者 （役職・氏名）
【00/00（●） ００：００現在】
以下の経営資源（リソース）の稼働状況をもとに、ただちに サービス提供現場のチェック（設備稼働状況・スタッフの参集状況）が可能かどうか自己分析 □電気 □ヒト □店舗建物/設備 □システム □通信（電話・インターネット等）
分析結果
| チェックが可能 |  |  |  |  | チェックが不可能
以下＜１＞～＜３＞の確認
社内で情報共有
原資はあるか （参考） 工場の生産停止や従業員の出社率の 低下により事業が停止してしまい、その 間の売上がなくなる可能性がある。 （参考） 各種融資制度の利用できる可能性が ある。
＜１＞設備の稼働状況・復旧見込み
★被災時に記載
設備名 |  |  | 修理業者 | [5 empty] | ★稼働可否 |  | ★復旧見込
※修理業者の連絡先は【様式3】緊急時主要連絡先一覧
＜２＞スタッフの参集状況
★被災時に記載
ライン名 | [6 empty] | 必要人数 |  |  | ★参集人数
※参集状況の確認は【様式7】従業員連絡先リスト兼安否確認表
＜３＞サービス品目ごとの営業可能性の分析（設備とスタッフの状況のみから判断）
★被災時に記載
★区分 |  | ★サービス品目（例：メニュー） | [5 empty] | ★生産レベル ○：平常時と同等レベル △：一定レベルで生産可能 ×：生産不可 |  |  | ★復旧見込
通常営業 |  | 以下以外 | [5 empty] | ○
営業縮小 | [7 empty] | △
営業停止 | [7 empty] | ×
※修理業者の連絡先は【様式4】緊急時主要連絡先一覧

## 様式２４
【様式24】取引先稼働チェックシート
（★被災時に使用）
| 取引先名 | 品番 | 調達品/サービス提供内容 （例：メンテナンス） | 平均発注数 | 納期予定 | ★影響 有無 | ★実際の 納品数 | ★実際の 納品日 | 備考
1 | Ａフーズ |  | コーヒー |  | 月 木 金 | なし | ＊＊＊ | ○／○
2 | Ｂ社 | ・ | 乳製品 |  | 月 木 金 | あり | ・・・ | ○／○
3 | Ｃ社 |  | 備品 |  | 月 木 金 | あり | XXX | ○／○
4 | Ｄ商会 |  | 缶詰 |  | 月 木 金
5 | Ｅ社 |  | 生鮮野菜 |  | 月 木 金
6
7
8
9
10
※取引先の連絡先は【様式4】緊急時主要連絡先一覧

## 様式２５
【様式25】在庫チェックシート
（★被災時に使用）
| 保管場所名 | 品番 | 製品名 | 平均在庫数 | ★倉庫被災 ○：被害なし △：一部被害あり ×：使用不可 | ★荷崩れ ○：なし △：一部 ×：全部 | ★使用可能 在庫の目安 | 備考
1 | ○○倉庫 | ＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊ | なし | ＊＊＊
2 |  | ・・・ | ・・・・ | ・・・ | あり | ・・・
3 |  | XXX | XXXXXXX | XXXX | あり | XXX
4 | 本社倉庫 | XXX | XXXXXXX | XXXX | あり | XXX
5
6
7
8
9
10
※倉庫業者の連絡先は【様式4】緊急時主要連絡先一覧

## 様式２６
【様式26】物流状況チェックシート
（★被災時に使用）
| 物流業者 | 納品ルート | 平均 所要期間 | ★遅延有無 | ★所要期間 | 備考
1 | ○○物流 | 本社→＊＊＊ | ＊日 | なし | ＊＊＊
2 |  | ○○倉庫→・・・ | ・・日 | あり | ・・・
3 |  | XXX→XXXX | XX日 | あり | XXX
4 | ××運輸 | XXX→XXXX | XX日 | あり | XXX
5
6
7
8
9
10
※物流業者の連絡先は【様式4】緊急時主要連絡先一覧