別添（　　　）

冷凍保安規則第２７条に定める技術上の基準についての対応状況

（販売業者等・貯蔵の方法に係る技術上の基準）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 根拠条項 | 項目 | 内容 | 対応状況 |
| ２７条  １号 | 冷凍設備の確認 | 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつてすること。 |  |
| ２号 | 冷凍設備の取扱い | 冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 |  |
| ３号 | 販売先保安台帳 | 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。 |  |