## 表紙
各種様式・ツール集（大地震)：宿泊業
＜別紙様式・ツール集＞
№ | 資料名 | 備考
別紙２追加 | 避難・客室利用・帰宅困難者収容に関する対応全体図
様式２２追加 | 宿泊客へのアナウンス（例）
様式２３追加 | 被害確認（一次）シート
様式２４追加 | 被害確認（２次）シート
様式２５追加 | 利用客確認シート
様式２６追加 | 避難者受入判断基準
様式２７追加 | 主要旅行代理店リスト兼初動連絡チェックシート
様式２８追加 | 主要委託先リスト兼初動連絡チェックシート
様式２９追加 | 主要依頼先候補リスト
様式３０追加 | 営業再開判断基準
■ 各種様式・ツールは、Ａ４版で設定しています。 必要に応じて印刷時に用紙サイズをＡ３等に拡大して使用してください。

## 別紙２
避難の必要はないか？
【(様式23)被害確認（一次）】
従業員が建物内部に再び入ることは可能な状況か？
建物継続利用は可能か？
【(様式24)被害確認（二次）】
・建物内立入禁止
・避難所等への誘導
客室利用は可能か？
【(様式24)被害確認（二次）】
・宿泊者をロビー等に誘導
・帰宅困難者受入せず
帰宅困難者受入は可能か？
【(様式26)避難者受入判断】
帰宅困難者受け入れ準備
・宿泊者対応に従事
・帰宅困難者受入せず
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
注：本事例では、防災設備が機能していれば（自家発電機等で防災設備が機能している間を含む）、宿泊客の客室は使用可と判断する。ただし、停電・断水の場合、もしくは防災設備が機能していない場合は、帰宅困難者を収容しない、というルールと仮定。
注：本事例では、自家発電機等で防災設備が機能していなければ、宿泊客の客室利用を中止し、ロビー等避難しやすい場所で一夜を明かす。その際、帰宅困難者は受入中止とする、というルールと仮定。
全員退去
【別紙２】避難・客室利用・帰宅困難者収容に関する対応全体図（事例）
全員退去
注：上記は宿泊施設の考え方によってフローが異なります。
注：「客室利用」とは、客室に留めることができるかどうかであって、客室照明・バスルーム等の使用可否（客室サービス提供可否）はここでは問わない。

## 様式22
【様式22】宿泊客へのアナウンス（例）
０．強い地震が発生中のアナウンス （長い時間揺れていて、館内放送等に間に合う場合）
スクリプト： | （例）「ただいま地震が発生しております。窓ガラスから離れて下さい。頭を守ってください。慌てて外に出ないようにして下さい。エレベータのご利用はお控えください。･･･」
ポイント： | ・その場で身の安全確保をしていただくことを伝える（落下物や窓ガラスの注意を促す） ・揺れている最中は慌てて外に出ないことを伝える ※利用客が近くにいれば、従業員全員が口頭で利用客に伝えるようにしておくことが望まれる。
１．地震発生直後（第一報）
スクリプト： | （例）「ただいま強い地震が発生しました。当ホテルは耐震性が確保されていますので、ご安心ください。これより、スタッフが点検致しますので、そのままお部屋でお待ちください」
ポイント： | ・利用客に安心であることを伝える （建物の耐震性が確保されていれば、安全であることを知らせる） （沿岸から遠ければ、津波被害の懸念がないことを知らせる） ・即、避難させず、その場に極力とどまっていただく （よほどのことがない限り、一斉避難させない。非常階段の安全性が確保されているかを確認すべき。また、一斉避難をすると非常階段が混雑し危険な状況にもなりうる） ・エレベータの使用禁止 ・館内巡回および情報収集の上、改めて伝える（避難か、そのままでOKか）
２．地震発生後（第二報～）
スクリプト： | （例）「こちらはフロントです。先ほどの地震の情報をお伝えします。●時●分、●●を震源とする、マグニチュード●の地震が発生しました。当地域では震度●です。津波の心配はございません。引き続き余震が懸念されますので、窓ガラス等の危険な個所から離れ、客室ドアを半開きにするなど逃げ道を確保してお待ちください」
（例）「フロントよりご連絡致します。建物の倒壊や大きな亀裂は見つかりませんでしたので、今のところ避難の必要はございません。引き続き、各フロアの点検を致します。・・・」
ポイント： | ①今、どういう状況なのか（利用客が必要とする情報の提供） ②利用客はいつまで・どうすればよいのか ・ラジオ等による地震情報の提供（停電時は電池式ラジオから情報入手） ・館内巡回の結果どうだったか。被害はどのような状況か。 ・利用客はどうしたらよいか。これから避難すべきかどうか。 ・諸注意事項の伝達（客室ドアを開け逃げ道確保、喫煙自粛・・・）
３－１．緊急避難を要する場合
スクリプト： | 「こちらはフロントです。ただいま、大津波警報が発令されました。この地区の津波到達予想時刻は●時●分、今から●分後に到達することが予想されております。当ホテルは沿岸から離れており、深刻な津波被害はないと思われますが、外に避難せず、当ホテル最上階レストランまで内階段で避難して下さい。スタッフの指示に従ってください。・・・」
ポイント： | ・可能であれば、フロア毎に避難誘導を実施する。 ・非常階段の案内
３－２．停電している場合の案内
スクリプト： | 「現在停電が発生しています。当ホテルの自家発電機により、防災設備は機能しておりますので、ご安心ください。客室の非常灯が点いておりますが、消すことができませんのでしばらくの間ご了承ください」
「現在停電が発生しています。当ホテルの防災設備が機能停止しておりますので、安全のため客室から離れ、ロビー・宴会場にお集まりください。・・・」
ポイント： | ・館内が停電していることの通知 ・防災設備の状況を知らせる
※利用客の不安・不満を抑えること

## 様式23
【様式23】被害確認（一次）シート
項目 | 担当者 | チェック | 対応
１．防災盤の異常確認
客室等の火災・煙の検知 |  | □あり □なし | 避難
２．建物外観・建物周辺確認
崩壊・落階・著しい傾斜の有無 |  | □あり □なし | 避難
鉄筋が曲がり、鉄筋内部のコンクリートの崩落の有無 |  | □あり □なし | 避難
外壁に大きなひび割れ（Xクラック等）の有無 |  | □あり □なし | 避難
外装材・看板・ガラス等の落下物の有無 |  | □あり □なし | 状況次第
本建物からの火災・煙・異臭の有無 |  | □あり □なし | 避難
隣接建物での火災・傾斜の有無 |  | □あり □なし | 避難
隣接建物や周囲の建物からの煙の有無 |  | □あり □なし | 状況次第
周辺建物からのガス等の異臭の有無 |  | □あり □なし | 状況次第
周辺地盤の大きな陥没、隆起の有無 |  | □あり □なし | 状況次第
周辺地盤からの水の吹き出しの有無 |  | □あり □なし | 状況次第
３．建物内部の確認
避難経路（非常階段・非常口等）の障害の有無 |  | □あり □なし | 避難方法工夫要
※深夜など要員が限定される場合は、上記１－３を重点的に調査し、避難すべき状況かどうかを判断する。
※他にも要員がいれば、各フロアや設備も点検する。

## 様式24
【様式24】被害確認（２次）シート
点検項目 |  | 点検内容 | 判定 （該当に✓） | 該当する場合の 対処・応急対応等
施設全体
1 | 建物（傾斜・沈下） | 傾いている。沈下している。 | □ | 建物を退去
|  | 傾いているように感じる。 | □ | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請
2 | 建物（倒壊危険性） | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 | □ | 建物を退去
|  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 | □ | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請
3 | 隣接建築物・周辺地盤 | 隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。 | □ | 建物を退去
|  | 周辺地盤が大きく陥没または隆起している。 | □ | 建物を退去
|  | 隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、施設への影響はないと考えられる。 | □ | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請
施設内部（客室・居室・通路等）
1 | 床 | 傾いている、または陥没している。 | □ | 立入禁止
|  | フロア等、床材に損傷が見られる。 | □ | 要注意/要修理
2 | 壁・天井材 | 間仕切り壁に損傷が見られる | □ | 要注意/要修理
|  | 天井材が落下している。 | □ | 立入禁止
|  | 天井材のズレが見られる。 | □ | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請
3 | 廊下・階段 | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 | □ | 立入禁止
|  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 | □ | 点検継続 →専門家へ詳細診断を要請
4 | ドア | ドアが外れている、または変形している。 | □ | 要注意/要修理
5 | 窓枠・窓ガラス | 窓枠が外れている、または変形している。 | □ | 要注意/要修理
|  | 窓が割れている、またはひびがある。 | □ | 要注意/要修理
6 | 照明器具・吊り器具 | 照明器具・吊り器具が落下している。 | □ | 要注意/要修理
|  | 照明器具・吊り器具のズレが見られる。 | □ | 要注意/要修理
7 | 什器等 | 什器（家具）等が転倒している。 | □ | 要注意/要修理/要固定
|  | 書類等が散乱している。 | □ | 要注意/要復旧
設備等
1 | 電力 | 外部からの電力供給が停止している。（商用電源の途絶） | □ | 代替手段の確保/要復旧 →（例）非常用電源を稼働
|  | 照明が消えている。 | □
|  | 空調が停止している。 | □
2 | エレベータ | 停止している。 | □ | 要復旧 →メンテナンス業者に連絡
|  | 警報ランプ、ブザー点灯、鳴動している。 | □
|  | カゴ内に人が閉じ込められている。 | □ | →メンテナンス業者または消防機関に連絡
3 | 上水道 | 停止している。 | □ | 代替手段の確保/要復旧 →(例）備蓄品の利用
4 | 下水道・トイレ | 水が流れない（溢れている）。 | □ | 使用中止/代替手段の確保/要復旧 →（例）災害用トイレの利用
5 | ガス | 異臭、異音、煙が発生している。 | □ | 立入禁止/要復旧
|  | 停止している。 | □ | 要復旧
6 | 通信・電話 | 停止している。 | □ | 代替手段の確保/要復旧 →（例）衛星携帯電話、無線機の利用
7 | 防災設備等 | 故障・損傷している。 | □ | 代替手段の確保/要復旧 →防災設備業者に連絡
セキュリティ
1 | 防火シャッター | 閉鎖している。 | □ | 要復旧
2 | 非常階段・非常用出口 | 閉鎖している。（通行不可である。） | □ | 要復旧 →復旧できない場合、立入禁止
3 | 入退室・施錠管理 | セキュリティが機能していない。 | □ | 要復旧/要警備員配置 →外部者侵入に要注意 （状況により立入禁止）
※「都立施設を活用した一時滞在施設の運営マニュアル」等を参考とした。
建物内は立入可能でも、客室利用をどこまで認めるかどうか総合的に判断する

## 様式25
【様式25】利用客確認シート
№ | 客室番号 | 代表者指名 | 宿泊人数 | 被災時確認
|  |  |  | 安否 | 要援護 | 客室被害 | 所在 （客室以外の場合） | 帰宅見込み | 返金方法 | 備蓄品配布 （１回目） | 備蓄品配布 （２回目） | 備蓄品配布 （３回目） | 摘要
1 | 2001 | ●●様 | ４名 | ■ | 車いす | スプリンクラー漏水 | ロビーにて避難 | 翌日（●日） | 復帰後、後日カード返金 | ■ | □ | □
2 | 2002 | 〇〇様 | ４名 | ■ | 幼児2名 | テレビ転倒 | ― | 翌日（●日） | 復帰後、後日カード返金 | ■ | □ | □ | 車預かり
3 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
4 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
5 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
6 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
7 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
8 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
9 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
10 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
11 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
16 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
17 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
18 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
19 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
20 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
21 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
22 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
23 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
24 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | □ | □

## 様式26
【様式26】避難者受入判断基準（例）
＜判断基準＞ 原則、下表のチェック結果をもとに復旧・継続対応に問題がないと考えられる場合に避難者（帰宅困難者）収容を認める。
■避難者受入時の確認事項
| № | 確認事項 | チェック結果
| 1 | 建物躯体に重大な損傷はないか？ （被害確認（一次・二次）が一定済み、建物の利用可能と判断されていること）
| 2 | 防災設備は機能しているか？ （館内放送、防災盤、スプリンクラー等が利用可能であること）
| 3 | 電気・水・トイレの使用は可能か？ （注：使用可能な場合だけ避難者を受け入れる場合）
| 4 | 客室の利用は可能か？ （例：客室利用不可の場合は、宿泊者を翌朝までロビー等に誘導・避難させるため、帰宅困難者の収容をしないと判断する場合）
| 5 | 対応要員に余力があるか？⇒下記、対応レベルの判断を実施
| 6 | 避難者を受け入れる場合、受入区域を設定したか？
| 7 | 避難者を受け入れる場合、受入区域内の危険物を除去しているか？
| 8 | 避難者を受け入れる場合、避難口を確保しているか？
9
■対応レベル判断（従業員でどこまで支援するか）
| 優先順位 | 確認事項 | 対応レベル
| 1 | 場所のみ提供（＋水、トイレの提供）
| 2 | 地震情報・交通情報の提供（①ラジオ等の設置、②ホワイトボード等への記入、等）
| 3 | 備蓄品提供（毛布、水・食料の配布）
| 4 | 定期的な清掃
5

## 様式27
【様式27】主要旅行代理店リスト兼初動連絡チェックシート
№ | 会社名／氏名 | 担当者 | 電話番号 | 担当者の携帯電話 |  | 所在地 | 被災時に報告・確認すべきこと
|  |  |  | 電話番号 | メールアドレス |  | 報告 日時 | 旅行者 安否情報 | 摘要
1 | ●●旅行代理店 | ○○様 | ○○-○○○○-○○○○ | ○○○-○○○○-○○○○ | ○○○○○○@○○○○.co.jp | ○○区○○○○丁目○○番○号 | ○月×日 ○○時 | 全員無事
2 | ●●トラベル | ○○様 | ○○-○○○○-○○○○ | ○○○-○○○○-○○○○ | ○○○○○○@○○○○.co.jp | ○○県○○市○○丁目○○番○号 | ○月×日 ○○時 | 全員無事
3 | □□ツーリスト | ○○様 | ○○-○○○○-○○○○ | ○○○-○○○○-○○○○ | ○○○○○○@○○○○.co.jp | ○○県○○郡○○○○○ |  |  | ●日●時時点連絡つかず。
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 様式28
【様式28】主要委託先リスト兼初動連絡チェックシート
※設備業者、駐車場設備業者、清掃業者、リネン業者など事業継続に欠かせない業者の被害確認を実施
№ | 会社名／氏名 | 担当者 | 会社電話番号 | 担当者の携帯電話 |  | 所在地 | 被災時に確認すべきこと
|  |  |  | 電話番号 | メールアドレス |  | ﾁｪｯｸ | 安否情報 （人） | 安否情報 （建物等） | 顧客連絡先 の確認 | 自社連絡先 の通知
1 | (株）○○○○・●●部 | ○○様 | ○○-○○○○-○○○○ | ○○○-○○○○-○○○○ | ○○○○○○@○○○○.co.jp | ○○区○○○○丁目○○番○号 | ○月×日 ○○時 | 全員無事 | 屋内の一部・使用不可（天井落下等） | 担当者携帯 | 総務部携帯を通知
2 | (株）○○○○・●●部 | ○○様 | ○○-○○○○-○○○○ | ○○○-○○○○-○○○○ | ○○○○○○@○○○○.co.jp | ○○県○○市○○丁目○○番○号 | ○月×日 ○○時 | 1名行方不明 | 半壊 | 担当者携帯 | 総務部携帯を通知
3 | (株）○○○○・●●部 | ○○様 | ○○-○○○○-○○○○ | ○○○-○○○○-○○○○ | ○○○○○○@○○○○.co.jp | ○○県○○郡○○○○○ | ○月×日 ○○時 | 全員無事 | 屋内の一部・使用不可（天井落下等） | 担当者携帯 | 総務部携帯を通知
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 様式29
【様式29】主要依頼先候補リスト
※通常は利用しないが、緊急時に備え、依頼先となりうる会社・宿泊施設等をリストアップしておく
№ | 種別 | 会社名 | 会社電話番号 | 所在地
1 | ブライダル | ○○○○ | ○○-○○○○-○○○○ | ○○区○○○○丁目○○番○号
2 |  | ○○○○ | ○○-○○○○-○○○○ | ○○県○○市○○丁目○○番○号
3 |  | ○○○○ | ○○-○○○○-○○○○ | ○○県○○郡○○○○○
4 | ケータリング業者
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 様式30
【様式30】営業再開判断基準（例）
＜判断基準＞ 原則、下表のチェック結果をもと営業再開（予約受付開始）の判断を実施
■営業再開時の確認事項
| № | 確認事項（大項目） | 目標時期 | チェック結果
| 1 | 建物・設備の被害箇所を復旧・補強し、安全性は確保されているか？
| 2 | 建物周辺の危険性はないか？安全性は確保されているか？
| 3 | お客さまの利用する客室・ロビー等の清掃はできているか？
| 4 | 余震等に備え、必要な被害防止策や被害軽減策（落下防止など）を講じているか？
| 5 | 付帯施設の被害箇所を復旧・補強し、安全性は確保されているか？
| 6 | 被害のあった委託先・購入先の営業再開目途の確認できているか？
| 7 | リネン・アメニティ等は補充しているか？
| 8 | 災害時に備えた備蓄品を確保しているか？
| 9 | 従業員は充足しているか？
| 10 | ・・・
■組織的な対応
| 優先順位 | 確認事項 | 目標時期 | チェック結果
| 1 | 今回の震災による課題を整理したか？（人的ミスなど）
| 2 | 上記課題について、必要な再発防止策等を講じたか？
| 3 | 規定・マニュアル等の見直しを実施したか？（役割の見直しなども含む）
| 4 | 上記に基づき、震災時の対応について、従業員教育や訓練を実施したか？
| 5 | 上記に基づき、委託先等の協力会社と災害時の取り決めなどを再度協議したか？